预算编制说明

工程名称：  桐庐农村商业银行合村支行装修工程

一、工程概况：

本工程桐庐农村商业银行合村支行装修工程，施工内容为新装修工程。

二、编制依据：

1、建设方提供施工图

2、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》

《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》增值税

- 信息价参2021年第11期《杭州市造价信息》（桐庐部分）、结合市场价格组价。

三、编制说明

1、由于设计未明确部分粘结层等做法，暂按清单内容常规考虑计入。

2、清单中未包含灯箱、LED显示器、联动门、防弹玻璃、衣柜、柜子等项目。

3、清单中门头、标示标牌及室外钢梯均按参考价计入，最终按实结算；且该项目建设方有权单独分包。

4、其余均按建设方要求执行，工程量按实结算。

四、规费、民工工伤保险及税金

装修部分：规费费率为27.92%，税金费率取9.00%，管理费及利润分别为15.16%和7.62%.

- 部分主要材料和品牌说明：

防水材料：东方雨虹、科顺、卓宝

水暖管件：伟星、中财、皮尔萨

涂料类：立邦、多乐士 、三棵树（必须采用环保型E0级别以上）

龙骨石膏板：千年舟、泰山、龙牌（必须采用环保型E1级别以上）

细木工板：莫干山、千年舟、大王椰（必须采用环保型E1级别以上）

瓷砖类：诺贝尔、斯米克、广东梅赛德斯

卫浴类：九牧、箭牌、辉煌

板材类：莫干山、千年舟、兔宝宝

强化地板：久盛、荣杰、大自然

注：本工程以上这些材料必须按上述注明的厂家和品牌施工，但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。

六、以下为建设单位提供的部分项目参考价（不含税金）（参考价是指业主标底编制和招标确定的项目价格档次，施工时必须使用相对于业主参考价格的项目。竣工结算时须建设方以实际签证价与参考价进行调差结算）：

门头定制                             70000元/项

室内标识标牌                         10000元/项

室外钢梯制安（含基础）              180000元/项