### 桐庐农商银行中心机房2022-2025年度

### 精密空调、UPS等设备维保招标书

：

日    期：2022年11月22日

桐庐农商银行决定采用招标的方式进行中心机房精密空调、UPS等设备维保的招标。

- 本次招标的具体内容详见需求一览表。

- 请投标人收到邀请书后，于2022年11月25日(星期五)上午11:00前，以确认接受是否参加投标（逾期不再受理）。

3.本次具体招标事宜询问处：

联络人 ：戴伟忠

电话：0571-64218869

传真：0571-64218869

地址：浙江省桐庐县桐君街道迎春南路278号

邮编：311501

4.标书请密封邮寄到上述地址。

5.投标截止时间:2022年11月27日(星期日)12:00以前，逾期不再受理。

〔传真回执或拍照邮件回执〕

桐庐农商银行：

我公司已收到标书，希望参加桐庐农商银行中心机房精密空调、UPS等设备维保招标。

投标人（章）：

2022年  月  日

投 标 要 求 及 内 容

# 一、投 标 须 知

1、本次投标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法规组织和实施。

2、参加投标公司的注册资金须在500万元人民币（含500万）以上。

3、如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权证书》。

4、投标人具有良好的银行资信、经营业绩和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、投标人必须承诺从接到招标书之日起，对从招标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

6、在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标单位须向采购方咨询。参加本次投标，表示投标单位同意并遵守本次招标文件的条款。

7、无论评标过程中的结果如何，投标单位无权过问投标细节及中标、落标原因；投标单位自行承担投标活动中所发生的全部费用，投标文件和资料不予退还。

8、投标单位须有能力为招标方提供中心机房精密空调、UPS等设备维保长期服务，并能为用户进行系统运维培训，维护及升级工作，能及时解决出现的问题。

9、投标单位应仔细阅读招标采购文件中的所有内容，按照招标文件要求及有关资料，详细编制投标书，并保证投标书的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标；投标书与招标书有不一致或冲突的事项，必须单独书面补充说明，否则投标书作废。

10、投标单位必须对招标采购文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标方概不负责。

11、清单中单价为服务落地价（含税、人工、系统升级、安装等一切费用），投标人认真测算项目监测过程中所需费用，并在投标报价时一并考虑，项目施工过程中不再单独结算。

12、报价单位必须在报价表上加盖单位公章。

13、评标原则：以公开、公平、公正、择优的原则，对投标公司的标书、报价、服务情况、投标公司实力信誉、相关服务资质、服务方案等进行综合评价后确定中标单位。

14、招标单位在授予合同时有权对“招标内容”中规定的项目予以变更，对设备数量等予以增减。

15、本招标书、中标单位的投标文件及其补充说明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均与合同有同等的法律效力。

16、投标人必须解决投标设备软、硬件的相关版权问题。如中标后出现与第三方版权问题则由中标单位负责。

需维保设备清单：

| 序号 | 类别 | 系统名称 | 保修内容 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | 配电柜 | 机房市电、输入输出、动力、列头配电柜、照明配电箱(交流配电系统 配电柜开关测试检修、红外热点检测,机柜PDU电源检测） | 项 | 国产 | 12 |  |  | 含安保机房 |
| 2 |  | EPS | 55KW | 台 | 科瑞 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | UPS | 80KVA | 台 | 伊顿 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | UPS | 20KVA | 台 | 伊顿 | 1 |  |  | 安保机房 |
| 5 | 监控系统 | 动环系统 | 动环监控系统（设备除尘、检测，模拟告警测试，数据库处理、优化等） | 套 | 智廷 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机柜通道系统 | 微模块智能化系统 | 智能控制管理系统 | 项 | 智廷 | 1 |  |  |  |
| 7 | 暖通系统 | 精密空调 | 精密空调系统(过滤网更换，外机冲洗，根据季节进行压力调整等) | 台 | 世图兹 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 列间空调 | 列间空调系统(过滤网更换，外机冲洗，根据季节进行压力调整等) | 台 | 世图兹 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 基站空调 | 上送风空调系统(过滤网更换，外机冲洗，根据季节进行压力调整等) | 台 | 艾默生 | 8 |  |  | 含安保机房 |
| 10 |  | 新风排风 | 新风、排风系统(主机清洁保养，电气元件检测等) | 项 | 国产 | 1 |  |  |  |
| 11 | 消防系统 | 机房消防 | 气体压力检测，探测器检测，各应急、指示标志工作状态检查等 | 项 | 国产 | 1 |  |  | 含安保机房及配件的更换 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、投标及服务相关要求

- 投标单位应具有长期从事金融行业中心机房基础设施维保服务的能力；对维保清单中涉及的产品需持有代理权，必要时由原厂工程师进行维保与维修。

- 要求各投标单位提供详细的服务方案、培训方案及其他优惠条件；

- 最终报价以人民币为结算单位；

- 中标单位提供现场应急服务，半小时内做出响应，2小时内到达现场；

- 中标单位提供7X24小时的技术支持。

- 投标单位需有专业、齐备的运维技术团队，必须由拥有丰富工作经验工程师负责组织、安装、协调招标单位的相关设备的维保服务工作，解决维保期间内发生的问题，如出现影响业务的紧急故障且中标单位没有在24小时内解决的，招标方有权终止合同，由此产生的所有费用由中标单位承担。

- 中标单位每季度提供一次中心机房巡检报告。

三、有关资质及证明文件

    - 投标单位需提供年审合格的统一社会信用代码证《营业执照》复印件；

    - 提供投标公司代表的授权委托书(原件)及授权代表身份证复印件；

    - 投标人最近三年来承担过类似维保服务项目（提供合同或验收证明的复印件加盖公章）；

    - 投标人具有稳定的技术服务人员；

    - 提供技术人员社保清单。

四、安装验收的要求

- 验收由投标单位、招标单位的技术人员共同完成。

- 服务地点：招标单位指定的场所。

- 在维保期内，中标单位按用户需求免费安装（包括安装所需线缆）、设置、迁移设备，并有能力提供维保期内的技术支持。

五、投标书的要求

为保证招标过程中投标文件信息的准确解读，便于评标人的审阅、比较，要求投标书章节顺序符合规定的格式要求。

- 投标书章节顺序的格式要求：

（1）投标书所提的服务统一报价，加盖投标单位公章及投标单位代表签名；

（2）投标单位代表的联系方式；

（3）投标相关问题逐条答复；

（4）投标单位有关资质及证明文件；

（5）服务承诺、服务方案、培训方案及版权申明；

（6）投标方认为必需的资料或认为可以体现其资信、技术及服务能力的资料；

- 投标书的封装要求：投标书含一份正本和副本二份。投标单位应将投标文件装入信袋内加以密封，在封签处加盖投标单位公章〈或合同专用章〉，并在文件与封袋左上角注明： “正本”、“副本”字样，信袋封面应注明“桐庐农商银行中心机房精密空调、UPS等设备维保招标”和公司名称、日期等字样；

- 投标单位认为合适的相关支持性文件或材料，如演示/评估光碟等；

- 投标书采用A4幅面纸张打印。

六、评标结果的通知

由招标单位书面或电话通知中标单位