浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

桐君支行中央空调及新风设备

采购及安装工程

招标文件

采购人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 (盖单位章)

日期：  2025年08月

- 一、项目基本情况招标内容

1.项目名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司桐君支行中央空调及新风设备采购及安装工程项目

2.项目地点浙江省杭州市桐庐县邮电路121号

3.采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | GMV-900W/J | 台 | 1 | 格力：整体式、顶出风 |
| 2 | 室内机 | GMV-NDR22PS/B1 | 台 | 4 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 3 | 室内机 | GMV-NDR28PS/B1 | 台 | 1 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 4 | 室内机 | GMV-NDR63PS/B1 | 台 | 3 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 5 | 室内机 | GMV-NDR100PMS/A1 | 台 | 6 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 6 | 新风机 | FHBQGKWL-D2.5A | 台 | 1 | 珠海/格力 |
| 7 | 壁挂机 | KFR-35GW | 台 | 2 | 珠海/格力 |
| 8 | 线控器 | XC71-24/Hb1 | 个 | 14 | 珠海/格力 |

4.合同履行期限：合同签订后按施工进度供货及安装。

- 二、投标人资格条件

1.符合下列投标人资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具备合法经营资格，空调销售及安装资质；

（3）公司注册地需在杭州地区；

（4）需为品牌授权代理商或厂家直供（需证明文件）；

（5）提供至少5年免费质保（含压缩机等主要部件）；

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（8）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

- 三、招标文件的获取

本项目的招标文件可从桐庐农商银行官网（https://www.tlrcbk.com/）上查看和下载。

- 四、投标截至时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2025年9月5日前。

- 2、投标文件递交地点：浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号办公楼保卫保障部杨先生处，联系电话13166885772。

- 3、投标人将资格证明材料及报价单密封封装送达指定地点，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 五、联系方式

1.招标单位：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

联系人：戴先生

联系电话：0571-64218895

2.监督部门：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司纪检办公室

监督电话：0571-6421881

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2025年8月29日

附件1：

桐君支行中央空调及新风设备采购及安装工程报价单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元） | 辅材及一切安装调试费（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | GMV-900W/J | 台 | 1 |  |  | 0.00 | 格力：整体式、顶出风 |
| 2 | 室内机 | GMV-NDR22PS/B1 | 台 | 4 |  |  | 0.00 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 3 | 室内机 | GMV-NDR28PS/B1 | 台 | 1 |  |  | 0.00 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 4 | 室内机 | GMV-NDR63PS/B1 | 台 | 3 |  |  | 0.00 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 5 | 室内机 | GMV-NDR100PMS/A1 | 台 | 6 |  |  | 0.00 | 格力：带水泵、不带电辅 |
| 6 | 新风机 | FHBQGKWL-D2.5A | 台 | 1 |  |  | 0.00 | 珠海/格力 |
| 7 | 壁挂机 | KFR-35GW | 台 | 2 |  |  | 0.00 | 珠海/格力 |
| 8 | 线控器 | XC71-24/Hb1 | 个 | 14 |  |  | 0.00 | 珠海/格力 |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

报价说明：

1、以上报价为报价含税。

2、辅材及一切安装调试费：包含但不限于铜管、支架、固定件、保护套管、安装人工费、打孔费、拆装费、运输费等。铜管要求：青岛宏泰/中佳铜管Φ6.35.壁厚0.8MM，Φ9.52壁厚0.8MM，Φ12.7壁厚0.8MM，Φ15.9壁厚1.0MM，Φ19.05壁厚1.0MM，Φ22.2壁厚1.0MM，Φ28.6壁厚1.2MM。

3、外机、内机和挂壁机的动力电源线不含以上报价费用，由装修公司完成。

报价人（盖章）：

联系电话：

日期：

附件2：

空调安装场地平面图及施工图    另册