浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

总部大楼智能化设备采购及安装项目

招

标

文

件

项目编号：TLRCBK-2025K10

招标单位:浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

发标时间：2025年12月31日

声  明

本招标文件专用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司本次总部大楼智能化设备采购及安装项目进行招标，浙江桐庐农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有最终解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的浙江桐庐农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经浙江桐庐农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

目  录

第一部分  招标公告                      3
第二部分  投标须知及前附表              5
第三部分  招标主要内容和要求            6
第四部分  投标文件格式                  8
第五部分  评分细则                     21
第六部分  设备清单                     23
第一部分  招标公告

根据公司发展需求，现决定组织本次招标工作。欢迎符合资格要求、能够提供优质产品与服务的供应商参与投标。

1．项目名称：总部大楼智能化设备采购及安装项目
2．项目编号：TLRCBK-2025K10

3．供应商资格要求

3.1 近三年内在经营活动中无违法及不良记录。

3.2 为在中华人民共和国境内注册的独立法人，实缴资本不低于200万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，具备提供本项目招标设备及相应技术、服务的能力，且财务状况良好、商业信誉优良。

3.3 需持有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。
3.4 需提供原厂（核心设备厂商范围：网络设备、LED大屏及一体机无纸化办公设备）针对本次招标的授权函原件（原厂商直接投标的除外）。

3.5 投标网络产品须与招标人现有网络环境完全适配，确保无缝对接、稳定兼容，满足现有网络架构正常运行及业务承载需求。

3.6 投标单位应具备长期供应产品的能力，并拥有完善的技术支持体系与优质的售后服务体系。

3.7 符合法律、行政法规规定的其他条件。

3.8 若为分公司参与投标，须提供总公司营业执照复印件（加盖公章）及总公司授权分公司参与本次投标的授权委托书（详见附件9）。

4．招标文件发布日期：2025年12月31日

5．投标截止日期：2026年1月8日17时（北京时间）。逾期送达或不符合规定的投标文件，恕不受理。

6．标书寄送地点：

地址：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行213办公室
联系人：
电话：0571-64218849

7．特别说明：（1）投标截止时，若投标人数量未达到招标人开标要求（三家及以上），则投标截止时间顺延一周。（2）若投标时间延长一周后，投标人数量仍未满足要求，将根据实际投标人数量，将采购方式调整为竞争性谈判（磋商）或单一来源采购。

第二部分  投标须知及前附表

前附表

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部大楼智能化设备采购与安装项目

	2
	投标文件份数
	正本一份副本四份，正本和副本如有差异，以正本为准。

	3
	招标单位
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

	4
	投标有效期
	投标截止时间起30天；招标方有权在出现特殊情况时延长投标有效期。

	5
	投标截止时间及商务联系方式
	2026年1月8日17时（北京时间）

联系人:何先生，电话：0571-64218849

	6
	答疑截止时间及技术联系方式
	2026年1月4日17时（北京时间）

联系人:闻先生，电话：0571-64218849

	7
	开标时间及地点
	开标时间：另行通知
开标地点：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行副楼4楼会议室

	8
	货款支付
	按项目进度付款，项目完成付至60%，项目审计结束后付清

	9
	投标保证金
	在2026年1月6日下午17点前支付10万元整投标保证金（账户信息见细则6、投标保证金）

	10
	履约保证金
	20万元整（账户信息见细则7、履约保证金）

	11
	最高投标限价
	最高投标限价280万元，风险控制价为最高投标限价的85%，高于投标限价或低于风险控制价的报价将直接被否决。

	12
	采购数量
	以实际为准

	13
	评标方法
	在符合资质的供应商中选择综合得分最高得的供应商为拟中标供应商


第三部分  招标主要内容和要求

一、拟采购设备清单

见附件10

二、服务品质和水平约定

1服务品质

1.1本项目所有设备需提供原厂三年保修；

1.2负责运输并安装到位（包括设备上架安装系统安装调试）；

1.3每年度一次免费巡检服务。

1.4维保商应在维保周期内，安排固定桐庐驻点维护人员，不得随意更换维护人员，且配有代步汽车。

1.5人员无违法乱纪行为，良好的思想品德，无不良征信（请在投标书中附维护人员相关征信记录）。

1.7维保期内出现安全问题，由中标方承担一切费用及后果。

1.8提供的保修服务是全天24小时响应服务，具体响应方式及响应时间如下：

（1）服务热线电话支持

提供全天24小时服务热线电话，在招标人发现设备发生异常或遇到难以解决的疑难问题时给予服务响应。

（2）现场维护服务

每天（含节假日）24小时，投标单位接到招标人故障要求维护的通知电话后，应认真进行故障分析判定等准备工作，属于影响招标人正常业务的故障，立即响应，工程师4小时之内到达招标人现场；对于一般性不影响招标人工作的故障，可协商在指定时间内到达招标人现场，到达招标人现场后，立即进行设备维护、更换设备部件来保障设备恢复正常运行。

1.9维护更换中必须采用投标所报型号。

2质量保证及保修

2.1中标单位应提供原厂设备，提供的产品保证是原厂商生产的全新的、未使用过的产品。

2.2中标单位应提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后保修期内，由于设备质量问题而产生故障影响正常运行，以及操作人员无法处理的疑难问题，将免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。

3机型变动

3.1在合同期间因停产、升级等原因引起的机型变动，或机型故障率超过招标单位制定的上限标准，需无偿更换新机型，中标方应保证新机型与原机型的兼容性，新机型的性能不低于原机型，价格不高于中标价，也不得以成本原因拒绝供货。

4价格承诺

4.1招标单位将根据自身需求向中标单位进行采购，招标单位不保证采购数量。

第四部分  投标文件格式

1总则

本项目是浙江桐庐农村商业银行股份有限公司的采购项目。
2投标书的编制

2.1投标单位编制投标书应按照招标文件所规定格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资质证明文件，须满足公司供应商准入标准，否则投标无效。

2.2投标文件应包括下列部分

2.2.1投标承诺函（附件1）

2.2.2法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人及委托代理人的有效身份证件复印件（加盖公章）

2.2.3开标一览表（附件3）

2.2.4投标报价组成分析表（附件4）

2.2.5商务偏离表（附件5）

2.2.6投标单位简介

2.2.7营业执照、税务登记证、组织机构代码证

2.2.8技术偏离表（附件6）

2.2.9企业资质情况表（附件7）

2.2.10类似项目业绩情况及证明文件（附件8）

2.2.11廉政承诺书（附件9）

2.2.12投标人认为有必要提供的其他资料

2.2.13售后服务承诺书

2.3投标书应按照规定填写一式五份，（分别标以正本一份，副本四份）正本和副本如有差异，以正本为准。

2.4投标单位对所投设备和服务只能提供唯一报价（此报价需包含所有费用，需列出价格明细），招标单位不接受任何选择的报价。投标报价用人民币填写。

2.5投标文件应用不褪色的材料打印，投标文件要求签字和盖章处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果确需改动，改动之处应加盖单位章。

3投标书的递交：

3.1投标单位应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。投标书信袋上应写明：

3.1.1项目名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部大楼智能化设备采购与安装项目

3.1.2项目编号：
3.1.3投标单位：
3.2投标单位必须在2026年1月8日17时前，将投标书送至指定地点，逾期投标将不予受理。

3.3投标单位送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需按第3.1条款规定进行。

3.4有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）：

3.4.1投标书未按规定密封；

3.4.2投标书未盖单位公章；

3.4.3投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

3.4.4投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料或不具备投标资格的；

3.4.5未响应招标文件的实质性要求和条件；（所谓实质性要求和条件指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定）

3.4.6投标书逾期送达；

3.4.7未按时提供有效的足额的投标保证金；

3.5投标人需在递交投标文件的同时，另行递交一份投标授权资料，该资料包含如下内容：

（1）投标人《营业执照》复印件；

（2）授权委托书（如有授权）复印件；

（3）投标人法定代表人身份证复印件；

（4）投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

（5）投标人投标保证金退回账号（包含“开户行名称”、“账号”、开户名（即投标人全称））。

上述3.5项资料除在投标文件中制作装订外，另行复印一份并单独装订成册，无需密封包装。
4开标与评标

4.1开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，根据招标书填写开标汇总表，并由招标小组成员签字。

4.2为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答，解答时不得对投标书中实质性内容和报价加以修改。所有澄清答复应以书面的形式。

5评标方法

5.1首先进行技术评标，淘汰技术要求不符合的供应商,符合标书技术要求的供应商进入商务评标；

5.2在符合资质的供应商中选择最低报价的供应商为拟中标供应商。

6投标保证金:投标人通过其同名账户转账至以下账户

（账号名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

开户行：桐庐农村商业银行营业部

账号：201000003547442）

保证金附言请注明：采购编号及项目名称
7履约保证金：中标单位在合同签订后投标保证金自动转为履约保证金一部分；剩余履约保证金三个工作日内转账至以下账户

（账号名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

开户行：桐庐农村商业银行营业部

账号：201000003547442），履约保证金附言请注明：合同编号及项目名称，履约保证金在验收合格后进行无息退还。

8未中标单位保证金由需方在评标结束后10个工作日内进行无息返还。

9签订协议

9.1中标方收到招标方中标通知后15工作日内完成合同签订，另不向未中标单位作任何解释。

9.2招标人、投标人共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的解释、澄清等书面文件均作为签订协议的依据。

10投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

11招标人将于定标之日起3个工作日内，于招标人官网对中标结果进行公告，涉及商业机密部分（包括但不限于价格、增值服务等）不予公告。

附件：1．投标承诺函

2．法定代表人授权委托书

3．开标一览表

4．投标报价组成分析表

5．商务偏离表

6．企业资质情况表

7．企业类似业绩情况表

8．廉政承诺书

9．授权委托书

附件1

投标承诺函

致：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

1．我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2．我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3．我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4．我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、定标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对中标结果也没有解释的义务。

5．如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6．我们将对贵公司招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

7．我公司在参加本次招标前三年内，在经营活动中无违法和不良记录。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：
附件2

法定代表人授权委托书

致：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系
（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托
（投标单位全称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵方组织的
（招标项目名称）招标的有关活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我本人所签署的本项目的投标文件的内容。授权代表无转授权。

特此授权！

授权代表：（签字）

身份证号码：职务：
详细通讯地址：
电话号码：传真：
投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件3

开标一览表

	序号
	项目名称
	投标总价
	备注

	
	
	元/年
	

	年总价大写：


法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年月日

附件4

投标报价组成分析表

项目名称：项目编号：

单位：元（人民币）

	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元/节）
	备注

	
	
	
	
	


备注：1.上表涵盖投标单位为完成招标项目的全部项目；总计总价包括完成该项工作所需的所有人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、技术支持及质保期间所发生的全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.总计总价含    %增值税。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

注：此表应按“投标人须知”的规定密封要求提交。

附件5

商务偏离表

招标项目名称：
	序号
	内容
	招标文件要求
	投标文件对应
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求（含合同条款），完全响应招标文件则填“无”，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

2.如上表为空，则视为投标单位完全满足招标人要求，无任何偏离。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

附件6
企业资质情况表

投标单位名称：
	序号
	资质名称
	颁发机构
	颁发时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

附件7：

企业类似业绩情况表
企业类似业绩情况表

	序

号
	合同名称
	合同

金额

A
	合同管理期（月）

B
	维保数量

C
	年管理

金额

D
	开始日期
	结束日期

	1
	
	
	
	
	
	
	


附相关合同复印件

附件8

廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标单位特作如下承诺：

1．不与招标单位及其他投标单位私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2．不向招标单位、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3．不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4．自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5．不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门或司法机关调查处理。

附：招标投标活动监督检举联系方式：

监督管理部门：浙江桐庐农村商业银行监事会办公室

监督投诉电话：0571-64218819

监督邮箱：zhengxiaoxia@zjrcu.com
通信地址：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行319办公室
投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人(签名)：

日期：年月日
附件9

授权委托书

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（以下简称贵行）：

基于我方（XX公司）与贵行协商开展XX业务合作，为便于双方往来交流，现委托XX公司XX分公司（以下简称“分公司”）作为我方代理人，代表我方与贵行沟通协商。

我方授权分公司进行下述事项：

代表我方参加投标及进行商业谈判；

代表我方提供合作所需材料及解答相关问题；

代表我方与贵司签订相关法律文件；

代表我方处理其他与XX业务合作有关事项。

授权委托期限自年月日起至年月日。

我方对以上授权范围内分公司的一切行为予以承认，并承担因此产生的全部法律责任。

XX公司（公章）

年    月    日

第五部分  评标标准

1、 技术部分（40分）

	评分项
	评分标准
	分值
	评分说明

	1．服务能力-覆盖区域
	投标产品的技术参数须符合招标文件技术参数要求，满足招标文件采购需求清单中技术参数及要求的得10分，技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。（招标文件技术参数要求中要求提供检测（检验）报告或其他证明材料的，若未提供，按负偏离处理）
	10
	招标文件技术参数要求中要求提供检测（检验）报告或其他证明材料

	2．技术能力、维护能力、服务方案
	1、投标人拟派本项目的项目负责人具有一级建造师(机电)证书、高级信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师、高级工程师职称证书的，全部具有的得2分，缺1项扣0.5分，扣完为止。投标文件中提供项目负责人有效的相关证书复印件和在本单位连续缴纳的近三个月单位社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。【一级建造师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师和高级工程师发证机构须为人力资源与社会保障部门，如证书上不体现以上发证机构，还需同时提供证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台官网查询截图】。

2、项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过1个及以上单项合同金额人民币300万元及以上公共建筑智能化大楼工程业绩，得1分，没有不得分，业绩为银行智能化大楼的项目加1分，没有不加分，本项最高得2分；

3、投标人拟派本项目的技术负责人具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信中级（互联网技术）、网络工程师证书的，全部具有的得2分，缺1项扣0.5分，扣完为止。投标文件中提供技术负责人有效的相关证书复印件和在本单位连续缴纳的近三个月单位社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。【高级工程师、信息系统项目管理师、通信中级（互联网技术）和网络工程师发证机构须为人力资源与社会保障部门，如证书上不体现以上发证机构，还需同时提供证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台官网查询截图】

4、投标人拟派本项目的软件负责人具有系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书，全部具有的得1.5分，缺1项扣0.5分，扣完为止。投标文件中提供软件负责人有效的相关证书复印件和在本单位连续缴纳的近三个月单位社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。【系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书发证机构须为人力资源与社会保障部门，如证书上不体现以上发证机构，还需同时提供证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台官网查询截图】

5、团队人员（项目负责人、技术负责人、软件负责人除外）具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书的，每个得0.5分，最高得1.5分。投标文件中提供人员有效的相关证书复印件和在本单位连续缴纳的近三个月单位社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。【信息系统项目管理师和网络工程师发证机构须为人力资源与社会保障部门，如证书上不体现以上发证机构，还需同时提供证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台官网查询截图】。

6、本项目所有设备原厂商项目原厂三年质保函，得基本分4分，每增加一年得一分，最高6分
	15
	提供技术人员近3个月社保证明材料复印件，质保函原件

	3、企业综合

实力
	投标人具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO27032网络安全管理体系证书、CCID信息系统服务交付能力评估证书、ISO22301业务连续性管理体系证书、具有有效的建筑智能化系统设计专项甲级资质，具有有效的电子与智能化工程专业承包壹级，具有涉密信息系统集成资质甲级资质，具有安防工程企业设计施工维护能力证书壹级资质，具有音视频集成工程企业壹级资质，具有CMMI软件能力成熟度3级及以上证书资质，具有ITSS信息技术服务标准符合性证书运行维护资质。每缺少一个扣0.5分，直至扣完为止。最高得5分。

投标文件中须提供相关证书复印件且证书须在有效期内，同时提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图。未按要求提供证明材料的不得分。
	5
	

	4、实施案例
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过三个及以上单项合同金额人民币300万元及以上公共建智能化大楼工程业绩，得3分，两个得2分，一个得1分，没有不得分，其中有三个及以上是银行智能化大楼的项目加3分，两个加2分，一个加1分，没有不加分，本项最高得6分。

投标文件中提供合同复印件并加盖公章。
	6
	

	5、服务响应
	投标人需对完工后如有使用问题的售后服务及时响应情况作出承诺：
承诺提供0.5小时内恢复得3分，
承诺2小时内恢复得2分，
承诺4小时内恢复得1分，最高得3分。

提供备件库及专业维修人员资质的得1分，最高1分。
评审依据：提供售后服务承诺书（格式自拟）加盖公章，否则不得分。
	4
	


2、 价格部分（60分）

评标基准价的计算：评标基准价=有效投标报价的算术平均值（有效投标报价指满足招标文件要求且总投标价格不高于最高限价的投标报价，也不低于风险控制价，否则按无效标处理）

①若有效投标人＜5家的，取所有有效投标报价进行算术平均计算算术平均值。

②若有效投标人≧5家的，去掉最高、最低报价后，取剩下有效投标报价进行算术平均计算算数平均值。

评标委员会分别计算合格投标人的报价得分；报价等于评标基准价得满分，每高于评标基准价1%扣1.5分，每低于评标基准价1%扣1分，报价低于风险控制价时为无效标，中间采用直线插入法，分值保留两位小数。

第六部分  设备清单

综合布线
	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	面板
	西蒙、清华同方、康普
	4孔面板
	204
	个
	综合单价含施工集成

	2
	面板
	西蒙、清华同方、康普
	2孔面板
	65
	个
	综合单价含施工集成

	3
	模块
	西蒙、清华同方、康普
	1）性能符合ANSI/TIA-568-C.2  6类标准。
2）采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。
3）无焊锡栽针技术，绿色环保。
4）为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，支持22-24AWG线规双绞线端接。
5）8根插针50μ(inch) 镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。
6）自带防尘盖设计风格，更有效的保护了模块。
7）★具有外观专利证书，并提供证书报告文件。
8）★具有CE认证，并提供认证报告文件。                              9）★具有UL认证并可官网在线查询。
	932
	个
	综合单价含施工集成

	4
	网线
	西蒙、清华同方、康普
	1)产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准；
2）在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级；
3）支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。
4）骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。
5）线芯规格：24AWG无氧铜，外径≥6.2mm；
6）绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。
7）最大承受拉力：11.34Kg。  最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。
8）★必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证；
9）★符合RoHS欧盟环保认证，并提供认证报告文件，保证所用的产品是无毒、安全的线缆类产品。

10）★具有CE认证，并提供认证报告文件。                              11）★具有UL认证并可官网在线查询。
	62580
	米
	综合单价含施工集成

	5
	配线架
	西蒙、清华同方、康普
	1）符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。
2）可提供24口可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡，。
3）可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。
4）信息模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保。
5）★必须与六类非屏蔽模块同一品牌

6）★具有UL认证并可官网在线查询。
	42
	个
	综合单价含施工集成

	6
	理线架
	西蒙、清华同方、康普
	24口位
	42
	个
	综合单价含施工集成

	7
	光纤
	一舟、晨林、清华同方
	2芯皮线光缆
	5460
	米
	综合单价含施工集成

	8
	光纤配线架
	一舟、晨林、清华同方
	24口机架式光纤配线架带法兰耦合器
	16
	个
	综合单价含施工集成

	9
	光纤配件
	一舟、晨林、清华同方
	尾纤 跳线 等
	1
	项
	综合单价含施工集成

	10
	光纤
	一舟、晨林、清华同方
	24芯光纤 单模 加铠
	1000
	米
	综合单价含施工集成

	11
	大对数电缆
	一舟、晨林、清华同方
	50对大对数
	800
	米
	综合单价含施工集成

	12
	电话配线架
	一舟 、晨林、清华同方
	100对配线架
	6
	个
	综合单价含施工集成

	13
	机柜
	图腾、维谛、一舟
	42U 600*600*2000 含8位PDU
	13
	个
	综合单价含施工集成

	14
	机柜
	图腾、维谛、一舟
	42U 600*1000*2000含8位PDU
	2
	个
	综合单价含施工集成

	15
	机柜
	图腾、维谛、一舟
	12U
	2
	个
	综合单价含施工集成

	16
	UPS
	山特、商宇、施耐德
	3C3 20KVA
	2
	台
	三楼机房 营业厅使用

	17
	电池
	山特、商宇、施耐德
	12V100AH
	64
	节
	综合单价含施工集成

	18
	电池柜
	国产优质
	16节柜
	4
	台
	综合单价含施工集成

	19
	机房地板
	国产优质
	600*600*35 陶瓷面地板
	145
	平方
	综合单价含施工集成


会议室大屏清单
	序号
	产品类别
	品牌
	技术规格
	单位
	数量

	一楼LED一号
	
	
	

	1
	COB 600箱体
	海康威视、三思、三星
	像素结构：1R1G1B
像素间距：1.86mm
像素密度：288906 点/㎡
维护方式：完全前维护
灯珠尺寸：1515
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：172 × 86
模组重量：0.46 kg/块
信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳
封装品牌：国产铜线
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：2.4m~6.2m
电源接口：VH4PIN
驱动方式：恒流驱动
扫描数：43S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit
峰值功耗：≤430W/㎡
平均功耗：≤145W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：23W
模组最大电流：5A
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）
支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	㎡
	7.29

	2
	安装服务
	
	1.图纸方案
2.支架安装
3.屏幕及发送卡安装
	㎡
	7.29

	3
	室内支架
	海康威视、三思、三星
	产品型号：LED室内经济款壁挂支架 
重量（/m²）：10 kg/m² 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5
备注说明：需要承重墙，承重墙需平整
颜色：黑色 
厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚
适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm
弧度：0° 
适用规模：拼接规模需小于30m² 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板 
	台
	7.29

	4
	LED视频处理器
	海康威视、三思、三星
	12网口LED二合一拼控卡
机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。
★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	5
	LED网线组件包
	海康威视、三思、三星
	网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。
主网线支持自定义长度制作，布线更方便。
支持箱体级联网线。
护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	3

	6
	LED电源线组件包
	海康威视、三思、三星
	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。
多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。
环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。
护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	1

	7
	配电柜产品
	海康威视、三思、三星
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
★超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	8
	控制电脑
	海康威视、三思、三星
	I5 16G  256  23.8寸
	台
	1

	一楼LED二号
	
	
	

	1
	COB 600箱体
	海康威视、三思、三星
	像素结构：1R1G1B
像素间距：1.86mm
像素密度：288906 点/㎡
维护方式：完全前维护
灯珠尺寸：1515
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：172 × 86
模组重量：0.46 kg/块
信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳
封装品牌：国产铜线
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：2.4m~6.2m
电源接口：VH4PIN
驱动方式：恒流驱动
扫描数：43S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit
峰值功耗：≤430W/㎡
平均功耗：≤145W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：23W
模组最大电流：5A
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）
支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 
依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	㎡
	7.29

	2
	安装服务
	
	1.图纸方案
2.支架安装
3.屏幕及发送卡安装
	㎡
	7.29

	3
	室内支架
	海康威视、三思、三星
	产品型号：LED室内经济款壁挂支架 
重量（/m²）：10 kg/m² 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5
备注说明：需要承重墙，承重墙需平整
颜色：黑色 
厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚
适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm
弧度：0° 
适用规模：拼接规模需小于30m² 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板 
	台
	7.29

	4
	LED视频处理器
	海康威视、三思、三星
	12网口LED二合一拼控卡
机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。
★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	5
	LED网线组件包
	海康威视、三思、三星
	网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。
主网线支持自定义长度制作，布线更方便。
支持箱体级联网线。
护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	3

	6
	LED电源线组件包
	海康威视、三思、三星
	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。
多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。
环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。
护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	1

	7
	配电柜产品
	海康威视、三思、三星
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
★超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	三层附楼电教室
	
	
	

	1
	LED显示单元
	海康威视、三思、三星
	像素结构：1R1G1B
像素间距：1.86mm
像素密度：288906 点/㎡
维护方式：完全前维护
灯珠尺寸：1515
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：172 × 86
模组重量：0.46 kg/块
信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳
封装品牌：国产铜线
★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	㎡
	9.32

	2
	集成施工
	海康威视、三思、三星
	1、图纸方案
2、海康支架安装
3、屏幕及发送卡安装
	㎡
	9.32

	3
	支架
	
	
产品型号：LED室内经济款壁挂支架 
重量（/m²）：10 kg/m² 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5
备注说明：需要承重墙，承重墙需平整
颜色：黑色 
厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚
适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm
弧度：0° 
适用规模：拼接规模需小于30m² 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板 
	台
	9.32

	4
	LED控制器
	海康威视、三思、三星
	6网口 2K LED二合一拼控卡
机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	5
	LED配件
	海康威视、三思、三星
	导体材质：纯铜
导体线径：主线16AWG，支线18AWG（美标），约等于主线1.28mm²，支线0.807mm²（国标）
额定电流：5A
接插端子：2*UT2-4转VH4
长度尺寸：570mm
颜色区分：红/黑
包装方式：1捆10根 
	捆
	2

	6
	LED配件
	海康威视、三思、三星
	导体材质：纯铜
导体线径：26AWG
接插端子：RJ45
长度尺寸：1570mm
颜色区分：黑
包装方式：1袋1根
功能：非屏蔽 
	袋
	9

	7
	LED配件
	海康威视、三思、三星
	导体材质：纯铜
导体线径：3*1.5mm²
额定电流：10A
接插端子：3*OT1-4转3*UT1-4
长度尺寸：800mm
颜色区分：黑
包装方式：1捆5根 
	捆
	7

	8
	LED配电柜
	海康威视、三思、三星
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
★超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	董事会议室会议系统及LED
	
	
	

	1
	COB 600箱体
	海康威视、三思、三星
	产品类别：室内小间距全彩LED 
像素结构：1R1G1B
像素间距：1.25 mm
像素密度：640000 点/㎡
箱体模组组成：2 × 2
箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.5（D） mm
箱体分辨率：480 × 270
箱体面积：0.2025 ㎡
箱体重量：3.4 kg
箱体材质：压铸铝箱体
维护方式：完全前维护 
模组尺寸：300 × 168.75 mm
模组分辨率：240 × 135 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：1700-15000K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％ 
驱动方式：恒流驱动
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：18 bit+ 
峰值功耗：≤ 300 W/㎡ （600 nits）
平均功耗：≤ 100 W/㎡
实验按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准即:辐亮度≤1.5 W·m-2·sr-1符合RG0等级，属于无危害类在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，并在1000s内不造成对皮肤/眼睛(视网膜)的光化学紫外/近紫外/蓝光/热辐射危害(EIR)（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）
	㎡
	12.96

	2
	室内支架
	海康威视、三思、三星
	产品型号：LED室内经济款壁挂支架 
重量（/m²）：10 kg/m² 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5
备注说明：需要承重墙，承重墙需平整
颜色：黑色 
厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚
适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm
弧度：0° 
适用规模：拼接规模需小于30m² 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板 
	㎡
	12.96

	3
	安装服务
	
	1.图纸方案
2.支架安装
3.屏幕及发送卡安装
	㎡
	12.96

	
	超高清解码器6AUD
	海康威视、三思、三星
	超高清解码器
视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
解码分辨率：最高3200W像素
视频解码通道：128
视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）
MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
场景数量：64 
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 
视频输入接口：2路HDMI 1.4
视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 
产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm
机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2
净重：≤ 5.20 Kg
功耗：＜70 W 
★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
	台
	1

	
	LED同步控制器
	海康威视、三思、三星
	4网口 2K LED发送卡
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节。
★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
★支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	4

	
	LED电源线组件包
	海康威视、三思、三星
	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。
多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。
环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。
护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	1

	
	配电柜产品
	海康威视、三思、三星
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
★超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	台
	1

	普通会议室平板及信息发布
	
	
	

	1
	LCD会议平板-D5C系列
	海康威视、魔屏、三星
	显示尺寸：98 英寸
背光源类型：DLED
物理分辨率：3840 x 2160
像素间距：0.1625（H）x 0.4875（V）
亮度：350 cd/m²
色深度：8 bit+FRC
对比度：5000:1
响应时间：8 ms
色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）
刷新率：60 Hz
可视角：178°(H)/178°(V)
连续使用时间：7 x 16 H 
触摸方式：红外触控
玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃
触控点：安卓下20点，Windows下50点
触控响应速度：≤12ms
触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm
贴合工艺：零贴合 
操作系统：Android 13
CPU：A76 x 4+A55 x 4，主频2.4GHz
内存：8 GB
内置存储：64 GB
网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双WiFi 
像素：拍照4800万，录像800万
摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜
视场角：对角：93.4°，水平：84.5°，垂直：54.1°
摄像头分辨率：最大支持4K 
规格：全指向8阵列排布
麦克风功能：支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟踪
采样率：32 K
麦克风采样位：16 bit 
内部喇叭：2.1声道，最大功率2X15W+25W，额定功率是2X12W+20W
蓝牙：BT/BLE 5.1 
音视频输入接口：HDMI IN （2.0）× 2,LINE IN × 1
音视频输出接口：HDMI OUT （2.0）x 1 , LINE OUT x 1
控制接口：RS-232 × 1
网络接口：LAN (1000 Mbps) × 2 
WIFI AP&Station，2.4G/5G
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  2x2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP
数据传输接口：USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 1, Type-C × 1 (Type-C接口支持 USB 2.0, DP 1.2投屏和快充功能;前置快充支持功率 65 W)，Touch USB × 1，支持NFC 
功耗：满载 ＜ 500 W
待机功耗：<0.5 W 
电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz
净重：97.5 KG
毛重：132.0  KG
产品尺寸（含壁挂）：2219.8x1336.4x131.4mm
产品尺寸（不含壁挂）：2219.8x1336.4x104.6mm 
★整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
★整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
★整机内置≥1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角≥145°,水平视场角可达到121°,支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）
	台
	2

	2
	LCD会议平板-D5A系列
	海康威视、魔屏、三星
	显示尺寸：86 inch LED背光源
背光源类型：DLED
像素间距：0.1645(H) ╳ 0.4935(V)mm
物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz
亮度：350 cd/m²
色深度：8 bit+FRC
对比度：4500：1（Typ.）
响应时间：6 ms
色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.）
刷新率：60 Hz
可视角：178°(H)/178°(V)
连续使用时间：7x16 小时 
触摸方式：红外触控
玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃
触控点：20点
触控响应速度：＜ 10 ms
触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm
触摸工艺：零贴合 
操作系统：Android 13.0
CPU：A55*4，主频1.9GHz
内存：4 GB
内置存储：64 GB
网卡：百兆网卡，支持路由功能 
像素：拍照2400万，录像800万
摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换
视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°
畸变：≤2.0%
摄像头分辨率：最大支持4 K 
规格：全指向8阵列排布
麦克风功能：支持回声消除，智能降噪
声音采集距离：12 m
采样率：32 K
麦克风采样位：16 bit 
内部喇叭：2.0声道，2×15W
蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本 
音视频输入接口：HDMI IN 1路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路
音视频输出接口：LINE OUT 1路
控制接口：RS-232 1个
网络接口：RJ45(千兆网口) 2个
数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口
Type-C接口：1个前置接口（全功能，支持15W充电）
Touch USB接口：1个
支持NFC功能 
功耗：＜250 W
待机功耗：<0.5 W 
产品尺寸（含壁挂）：1960.44 x 1173.74 x 104.09 mm
产品尺寸（不含壁挂）：1960.44 x 1173.74 x 82.5 mm
电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz
包装尺寸：2157 x 223 x 1345 mm
净重：59.5kg
毛重：79.53 kg 
工作温度：0 ℃~40 ℃
工作湿度：10%~90% RH 
★全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明。
	台
	3

	3
	LCD会议平板-D5A系列
	海康威视、魔屏、三星
	显示尺寸：65 inch LED背光源
背光源类型：DLED
像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm
物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz
亮度：350 cd/m²
色深度：8 bit+RFC
对比度：4500：1（Typ.）
响应时间：6 ms
色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.）
刷新率：60 Hz
可视角：178°(H)/178°(V)
连续使用时间：7x16 小时 
触摸方式：红外触控
玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃
触控点：20点
触控响应速度：＜ 10 ms
触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm
触摸工艺：零贴合 
操作系统：Android 13.0
CPU：A55*4，主频1.9GHz
内存：4 GB
内置存储：64 GB
网卡：百兆网卡，支持路由功能 
像素：拍照2400万，录像800万
摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换
视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°
畸变：≤2.0%
摄像头分辨率：最大支持4 K 
规格：全指向8阵列排布
麦克风功能：支持回声消除，智能降噪
声音采集距离：12 m
采样率：32 K
麦克风采样位：16 bit 
内部喇叭：2.0声道，2×15W
蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本 
音视频输入接口：HDMI IN 1路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路
音视频输出接口：LINE OUT 1路
控制接口：RS-232 1个
网络接口：RJ45(百兆网口) 2个
数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口
Type-C接口：1个前置接口（全功能，支持15W充电）
Touch USB接口：1个
支持NFC功能 
功耗：满载 ＜ 190 W
待机功耗：<0.5 W 
产品尺寸（含壁挂）：1491.88 x 910.6 x 113.84 mm
产品尺寸（不含壁挂）：1491.88 x 910.6 x 83.2 mm
电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz
包装尺寸：1662 x 223 x 1062 mm
净重：33.61 kg
毛重：45.79 kg 
工作温度：0 ℃~40 ℃
工作湿度：10%~90% RH 
★屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件证明
	台
	7

	4
	无线投屏系统
	海康威视、魔屏、三星
	内存：512 MB
内置存储：4 GB
网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G 
电源接口：TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电 
额定功率：5 V/900 mA 
工作温度：0-40 °C
产品尺寸：189*58*17 mm
功耗：2.8 W
净重：90 g
包装尺寸：235*90*30 mm
毛重：210 g
备注说明：OTA升级：支持
分辨率：1080P/4K 
帧率：30fps
传输延迟：≤200ms
无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac
加密：AES
NFC：ISO / IEC 14443- A协议，13.56MHZ，106 Kbps 
音频参数：48000Hz采样率，16位位深，ACC编码，双声道
视频参数：10 bit色深，H.264编码格式
工作湿度：10-95% 
	台
	10

	6
	LCD会议平板支架
	海康威视、魔屏、三星
	颜色：银灰色
表面处理：喷涂 
载荷承重：135 kg 
外壳材料：SPCC优质钢板
产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm
包装尺寸：1725mm × 793mm × 159mm
适用尺寸：75/86 寸
	台
	2

	7
	LCD会议平板支架
	海康威视、魔屏、三星
	颜色：银灰色表面处理：喷涂 
载荷承重：135 kg 
外壳材料：SPCC优质钢板
产品尺寸：1610mm × 750mm × 1710mm
包装尺寸：1750mm × 790mm × 160mm
适用尺寸：98 寸
	台
	3

	8
	LCD会议平板支架
	海康威视、魔屏、三星
	
颜色：银灰色
表面处理：喷涂 
载荷承重：85 kg 
外壳材料：SPCC优质钢板
产品尺寸：1160mm × 688mm × 1560mm
包装尺寸：1520mm × 760mm × 140mm
	台
	7

	9
	65寸电视机
	国产
	65寸液晶电视 
	台
	3

	10
	支架
	
	液晶电视吊架 下挂1-1.5米
	套
	3


	会议室音响及背景音乐设备

	序号
	产品类别
	品牌
	技术规格
	单位
	数量

	二楼会议室音响（68平方米）
	
	
	

	1
	专业音响
	DBK
	1.类型 被动两分频全频
2.单元组成 LF:1×8″(210mm)/2″(50mm)Voice-coil
3.HF:1×1″(25mm)/1.4″(34mm)Voice-coil
4.频率响应（+/-5dB) 55-18000Hz
5.覆盖角度 80°H×60°V(可旋转)
6.灵敏度（1m/1W） 93dB
7.输出声压级 116dB continuous/122dB peak
8.额定阻抗 8 Ohm
9.功率 350W AES / 800W PEAK
10.推荐放大器功率450W-600W/8Ω
11.分频点 2000Hz
12.输入连接器 2位铜质接线柱
	只
	2

	2
	专业功放
	DBK
	8欧姆立体声功率：2X400W
4欧姆立体声功率：2X600W
频响：20Hz-20KHz±1dB
总谐失真：≤0.5%
信噪比：≥97dB
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 不平衡
阻尼因数：≥220
电压增益：36.2dB
增益控制电位器增益控制
峰值指示灯红色
信号指示灯绿色
电源指示灯蓝色
工作模式立体声 并接 
电源：要求100-240V. 50-60Hz
尺寸：宽483X深220X高66mm
过载保护一具有输出电流保护功能。当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时，电流将受到保护器限制在规定范围内工作如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出，例如:输出短电路。在这种情况下，放大器将被禁用(静音)为1000ms，短路状态消失后，自动重新启动。
过压/欠压保护一当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时，电源进入保护模式，关闭电源供应。
注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏
功率控制一该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置，可以让配接的音响工作在功率要求范围内完全可靠工作。
温度保护一完善的温度保护取样，同时监控功放散热器和电源器温度：当散热器工作温度超过限定温度值时，输出功率将受到限制：当电源器工作温度超过限定温度值时，输出将会关闭，当温度恢复至限定值以内，将自动重启。
功放功率可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出。
	台
	1

	3
	音视频处理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	▼ 全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级效果，5.1/7.1声道输出；
▼ 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；
▼ 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；
▼ 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 
▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
▼ 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制；
▼ 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
▼ 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；
▼特设红外遥控功能，会议模式一键自由切换；
▼ 特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接；
▼ 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
  技术参数：
输出通道 Output channel 主输出（左/右）/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R                        >103dB 
失真度 THD                           <0.01%
最大输入电平 
Max Input Level 麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level 麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity                            0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω) 
Input Impedance                            20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度 
Crosstalk of channels                            95dB
啸叫抑制功能 Feedback                            4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions      
通道参数 
Parameter of channels 麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB                       16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
 左右主/中置/环绕低音       信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
 L/R Main /Center/SURR/SUB    Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight                       3.0KG       
尺寸 Dimensions (L*W*H)                       540*250*90mm
	台
	1

	4
	无线会议话筒（一拖四）
	YAMAHA     DBK    JBL
	频率范围 651mHz-697mHz
调制方式 FM（PLL锁相环频率合成）
可调信道数 50x4
信道间隔 250kHz
频率稳定度 ±10ppm
动态范围 100dB
最大偏移度 ±45kHz
音频频响 40-18kHz (±2dB)
综合失真度 <0.5%
综合信噪比 >105dB
接收器参数
接收方式 超外差二次变频
导频方式 数字导频
音频输出 平衡输出和混合输出
天线接入 TNC/50欧姆
中频 110mHz/10.7mHz
接收灵敏度 12dBuV(80dB S/N)
电源规格 12VDC/2A
发射器参数：
拾音头 动圈式
调节频率方式 红外对频
杂散谐波抑制 -60dB
RF功率输出 3-30mW
供电方式 2节5号电池
电池使用时间 可使用超过8小时
	套
	1

	5
	会议智能控制器
	YAMAHA     DBK    JBL
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：540*192*45mm
	套
	1

	6
	智能电源管理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	1．≥10路输出，其中8路可独立自由设置延时开启和关闭时间，每路延时≥999s；          
★2．≥10路整机滤波器功能，净化电网杂质干扰，电源噪声；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
3．支持安卓、ISO、移动设备APP控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用；
4．支持Windows PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机；
5．  ≥2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；
6.  内置时钟芯片，可实现定时自动开关机；
7．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能；
★8．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
9．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号；
10．具有自带ID设置和检测功能；
11．具有欠压/超压/过流检测及报警功能；
12．≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200；
13．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；
14．PC可自定义设备名称；
15．≥10组设备开关场景数据保存/调用。
	台
	1

	7
	线材/音箱挂架
	秋叶原
	
	批
	1

	8
	音响机柜
	22U
	
	只
	1

	一楼大厅LED屏1音响
	
	
	

	
	智能音乐播放器
	YAMAHA AMRY  JBL
	7寸1024*600分辨率电容触摸屏
安卓8.1系统，各类应用软件可以随意安装
四核CPU,2G运行内存+16G储存内存
8*30w 大功率
支持双音源两分区音量独立功放；双音源：可以实现不同房间，播放不同音乐；两分区音量控制，可以控制两个房间音量大小
带音频输入，支持低音炮接入
带网络机顶盒功能，听歌、看视频多种功能一机搞定
支持wifi、支持蓝牙、外音输入、本地、在线歌曲
天猫精灵的语音系统，四麦语音操控
8 米精准识别，8米范围内精准识别语音指令，一呼即可
AI语音点播:音乐、小说、新闻、电台，开口即得 ，AI生活助手:问天气、查百科、设提醒，自由设定闹铃音乐，随叫随应
资源丰富:歌曲、戏曲、相声、电台、新闻、有声小说、儿童故事、音频栏目应有尽有
音乐云库:虾米音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM等海量正版音频资源在线点播等
APP控制:支持手机和Pad等移动设备远程控制和语音点播，不在家也能随时关灯
对接方式  TCP/IP    云云对接  485串口协议
	台
	1

	
	四声道功放
	YAMAHA AMRY  JBL
	4*50W大功率
音量四分区调节，两路话筒插口
采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称
支持USB接口
支持语音提示音
支持遥控器功能，支持数字点歌
	台
	1

	
	吸顶方型喇叭
	YAMAHA AMRY  JBL
	8寸方形定阻两分频窄边喇叭
自吸式网罩安装方便
阻抗：8Ω
额定功率：10-50W
峰值功率：100W
灵敏度：  87dB 1W/1M
频率范围： 55-20000Hz
	只
	2

	一楼大厅LED屏2音响
	
	
	

	
	智能音乐播放器
	YAMAHA AMRY  JBL
	7寸1024*600分辨率电容触摸屏
安卓8.1系统，各类应用软件可以随意安装
四核CPU,2G运行内存+16G储存内存
8*30w 大功率
支持双音源两分区音量独立功放；双音源：可以实现不同房间，播放不同音乐；两分区音量控制，可以控制两个房间音量大小
带音频输入，支持低音炮接入
带网络机顶盒功能，听歌、看视频多种功能一机搞定
支持wifi、支持蓝牙、外音输入、本地、在线歌曲
天猫精灵的语音系统，四麦语音操控
8 米精准识别，8米范围内精准识别语音指令，一呼即可
AI语音点播:音乐、小说、新闻、电台，开口即得 ，AI生活助手:问天气、查百科、设提醒，自由设定闹铃音乐，随叫随应
资源丰富:歌曲、戏曲、相声、电台、新闻、有声小说、儿童故事、音频栏目应有尽有
音乐云库:虾米音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM等海量正版音频资源在线点播等
APP控制:支持手机和Pad等移动设备远程控制和语音点播，不在家也能随时关灯
对接方式  TCP/IP    云云对接  485串口协议
	台
	1

	
	四声道功放
	YAMAHA AMRY  JBL
	4*50W大功率
音量四分区调节，两路话筒插口
采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称
支持USB接口
支持语音提示音
支持遥控器功能，支持数字点歌
	台
	1

	
	吸顶方型喇叭
	YAMAHA AMRY  JBL
	8寸方形定阻两分频窄边喇叭
自吸式网罩安装方便
阻抗：8Ω
额定功率：10-50W
峰值功率：100W
灵敏度：  87dB 1W/1M
频率范围： 55-20000Hz
	只
	2

	三楼视频会议室音响（70平方米）
	
	
	

	1
	专业音响
	YAMAHA     DBK    JBL
	1.类型 被动两分频全频
2.单元组成 LF:1×8″(210mm)/2″(50mm)Voice-coil
3.HF:1×1″(25mm)/1.4″(34mm)Voice-coil
4.频率响应（+/-5dB) 55-18000Hz
5.覆盖角度 80°H×60°V(可旋转)
6.灵敏度（1m/1W） 93dB
7.输出声压级 116dB continuous/122dB peak
8.额定阻抗 8 Ohm
9.功率 350W AES / 800W PEAK
10.推荐放大器功率450W-600W/8Ω
11.分频点 2000Hz
12.输入连接器 2位铜质接线柱
	只
	2

	2
	专业功放
	YAMAHA     DBK    JBL
	8欧姆立体声功率：2X400W
4欧姆立体声功率：2X600W
频响：20Hz-20KHz±1dB
总谐失真：≤0.5%
信噪比：≥97dB
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 不平衡
阻尼因数：≥220
电压增益：36.2dB
增益控制电位器增益控制
峰值指示灯红色
信号指示灯绿色
电源指示灯蓝色
工作模式立体声 并接 
电源：要求100-240V. 50-60Hz
尺寸：宽483X深220X高66mm
过载保护一具有输出电流保护功能。当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时，电流将受到保护器限制在规定范围内工作如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出，例如:输出短电路。在这种情况下，放大器将被禁用(静音)为1000ms，短路状态消失后，自动重新启动。
过压/欠压保护一当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时，电源进入保护模式，关闭电源供应。
注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏
功率控制一该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置，可以让配接的音响工作在功率要求范围内完全可靠工作。
温度保护一完善的温度保护取样，同时监控功放散热器和电源器温度：当散热器工作温度超过限定温度值时，输出功率将受到限制：当电源器工作温度超过限定温度值时，输出将会关闭，当温度恢复至限定值以内，将自动重启。
功放功率可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出。
	台
	1

	3
	音视频处理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	▼ 全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级效果，5.1/7.1声道输出；
▼ 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；
▼ 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；
▼ 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 
▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
▼ 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制；
▼ 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
▼ 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；
▼特设红外遥控功能，会议模式一键自由切换；
▼ 特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接；
▼ 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
 
      技术参数：
输出通道 Output channel 主输出（左/右）/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R                        >103dB 
失真度 THD                           <0.01%
最大输入电平 
Max Input Level 麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level 麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity                            0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω) 
Input Impedance                            20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度 
Crosstalk of channels                            95dB
啸叫抑制功能 Feedback                            4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions      
通道参数 
Parameter of channels 麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB                       
                            16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
 左右主/中置/环绕低音       信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
 L/R Main /Center/SURR/SUB    Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight                       3.0KG       
尺寸 Dimensions (L*W*H)                       540*250*90mm
	台
	1

	4
	无线会议话筒（一拖四）
	YAMAHA     DBK    JBL
	频率范围 651mHz-697mHz
调制方式 FM（PLL锁相环频率合成）
可调信道数 50x4
信道间隔 250kHz
频率稳定度 ±10ppm
动态范围 100dB
最大偏移度 ±45kHz
音频频响 40-18kHz (±2dB)
综合失真度 <0.5%
综合信噪比 >105dB
接收器参数
接收方式 超外差二次变频
导频方式 数字导频
音频输出 平衡输出和混合输出
天线接入 TNC/50欧姆
中频 110mHz/10.7mHz
接收灵敏度 12dBuV(80dB S/N)
电源规格 12VDC/2A
发射器参数：
拾音头 动圈式
调节频率方式 红外对频
杂散谐波抑制 -60dB
RF功率输出 3-30mW
供电方式 2节5号电池
电池使用时间 可使用超过8小时
	套
	1

	5
	会议智能控制器
	YAMAHA     DBK    JBL
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：540*192*45mm
	套
	1

	6
	智能电源管理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	1．≥10路输出，其中8路可独立自由设置延时开启和关闭时间，每路延时≥999s；          
★2．≥10路整机滤波器功能，净化电网杂质干扰，电源噪声；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
3．支持安卓、ISO、移动设备APP控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用；
4．支持Windows PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机；
5．  ≥2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；
6.  内置时钟芯片，可实现定时自动开关机；
7．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能；
★8．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
9．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号；
10．具有自带ID设置和检测功能；
11．具有欠压/超压/过流检测及报警功能；
12．≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200；
13．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；
14．PC可自定义设备名称；
15．≥10组设备开关场景数据保存/调用。
	台
	1

	7
	线材/音箱挂架
	秋叶原
	
	批
	1

	8
	音响机柜
	22U
	
	只
	1

	三楼电教室音响
	
	
	

	1
	专业音响
	YAMAHA     DBK    JBL
	1.类型 被动两分频全频
2.单元组成 LF:1×8″(210mm)/2″(50mm)Voice-coil
3.HF:1×1″(25mm)/1.4″(34mm)Voice-coil
4.频率响应（+/-5dB) 55-18000Hz
5.覆盖角度 80°H×60°V(可旋转)
6.灵敏度（1m/1W） 93dB
7.输出声压级 116dB continuous/122dB peak
8.额定阻抗 8 Ohm
9.功率 350W AES / 800W PEAK
10.推荐放大器功率450W-600W/8Ω
11.分频点 2000Hz
12.输入连接器 2位铜质接线柱
	只
	2

	2
	专业功放
	YAMAHA     DBK    JBL
	8欧姆立体声功率：2X400W
4欧姆立体声功率：2X600W
频响：20Hz-20KHz±1dB
总谐失真：≤0.5%
信噪比：≥97dB
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 不平衡
阻尼因数：≥220
电压增益：36.2dB
增益控制电位器增益控制
峰值指示灯红色
信号指示灯绿色
电源指示灯蓝色
工作模式立体声 并接 
电源：要求100-240V. 50-60Hz
尺寸：宽483X深220X高66mm
过载保护一具有输出电流保护功能。当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时，电流将受到保护器限制在规定范围内工作如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出，例如:输出短电路。在这种情况下，放大器将被禁用(静音)为1000ms，短路状态消失后，自动重新启动。
过压/欠压保护一当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时，电源进入保护模式，关闭电源供应。
注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏
功率控制一该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置，可以让配接的音响工作在功率要求范围内完全可靠工作。
温度保护一完善的温度保护取样，同时监控功放散热器和电源器温度：当散热器工作温度超过限定温度值时，输出功率将受到限制：当电源器工作温度超过限定温度值时，输出将会关闭，当温度恢复至限定值以内，将自动重启。
功放功率可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出。
	台
	1

	3
	音视频处理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	▼ 全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级效果，5.1/7.1声道输出；
▼ 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；
▼ 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；
▼ 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 
▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
▼ 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制；
▼ 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
▼ 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；
▼特设红外遥控功能，会议模式一键自由切换；
▼ 特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接；
▼ 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
      技术参数：
输出通道 Output channel 主输出（左/右）/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R                        >103dB 
失真度 THD                           <0.01%
最大输入电平 
Max Input Level 麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level 麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity                            0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω) 
Input Impedance                            20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度 
Crosstalk of channels                            95dB
啸叫抑制功能 Feedback                            4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions      
通道参数 
Parameter of channels 麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB                       
                            16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
 左右主/中置/环绕低音       信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
 L/R Main /Center/SURR/SUB    Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight                       3.0KG       
尺寸 Dimensions (L*W*H)                       540*250*90mm
	台
	1

	4
	无线手持话筒（一拖二）
	YAMAHA     DBK    JBL
	频率范围:610-690MHz
可调信道数:100x2
频带宽度:50MHz
振荡方式:锁相环频率合成 (PLL)
灵敏度:在偏移度等于25KHz,输入4dB u V时,S/N>60dB
接收灵敏度:-105dBm
音频频响:40-18000Hz
最大偏移度:土45KHz
综合S/N比:>110dB
信噪比: >110dB
输出插座: XLR平衡式及6.3不平衡式插座
失真度:<1%
调制方式:调频 (FM)
综合频率响应:80Hz~18KHz (-3dB)
发射机参数：
频率范围:610-690MHz
频带宽度:50MHZ
频率稳定系数:10PPM
音频频响:80Hz-18KHz
失真度:<1%
振荡方式: PLL相位锁定频率合成1%
谐波辐射:<-60dBC%
最大偏移度:土45KHz
音头:动圈式，心型指向性
RF功率输出:10mW
电池:AA X2
	套
	1

	5
	会议智能控制器
	YAMAHA     DBK    JBL
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：540*192*45mm
	套
	1

	6
	智能电源管理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	1．≥10路输出，其中8路可独立自由设置延时开启和关闭时间，每路延时≥999s；          
★2．≥10路整机滤波器功能，净化电网杂质干扰，电源噪声；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
3．支持安卓、ISO、移动设备APP控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用；
4．支持Windows PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机；
5．  ≥2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；
6.  内置时钟芯片，可实现定时自动开关机；
7．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能；
★8．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
9．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号；
10．具有自带ID设置和检测功能；
11．具有欠压/超压/过流检测及报警功能；
12．≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200；
13．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；
14．PC可自定义设备名称；
15．≥10组设备开关场景数据保存/调用。
	台
	1

	7
	线材/音箱挂架
	秋叶原
	
	批
	1

	8
	音响机柜
	22U
	
	只
	1

	四楼会议室音响（11510*5060）
	
	
	
	

	1
	专业音响
	YAMAHA     DBK    JBL
	1.类型 被动两分频全频
2.单元组成 LF:1×8″(210mm)/2″(50mm)Voice-coil
3.HF:1×1″(25mm)/1.4″(34mm)Voice-coil
4.频率响应（+/-5dB) 55-18000Hz
5.覆盖角度 80°H×60°V(可旋转)
6.灵敏度（1m/1W） 93dB
7.输出声压级 116dB continuous/122dB peak
8.额定阻抗 8 Ohm
9.功率 350W AES / 800W PEAK
10.推荐放大器功率450W-600W/8Ω
11.分频点 2000Hz
12.输入连接器 2位铜质接线柱
	只
	2

	2
	专业功放
	YAMAHA     DBK    JBL
	8欧姆立体声功率：2X400W
4欧姆立体声功率：2X600W
频响：20Hz-20KHz±1dB
总谐失真：≤0.5%
信噪比：≥97dB
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 不平衡
阻尼因数：≥220
电压增益：36.2dB
增益控制电位器增益控制
峰值指示灯红色
信号指示灯绿色
电源指示灯蓝色
工作模式立体声 并接 
电源：要求100-240V. 50-60Hz
尺寸：宽483X深220X高66mm
过载保护一具有输出电流保护功能。当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时，电流将受到保护器限制在规定范围内工作如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出，例如:输出短电路。在这种情况下，放大器将被禁用(静音)为1000ms，短路状态消失后，自动重新启动。
过压/欠压保护一当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时，电源进入保护模式，关闭电源供应。
注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏
功率控制一该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置，可以让配接的音响工作在功率要求范围内完全可靠工作。
温度保护一完善的温度保护取样，同时监控功放散热器和电源器温度：当散热器工作温度超过限定温度值时，输出功率将受到限制：当电源器工作温度超过限定温度值时，输出将会关闭，当温度恢复至限定值以内，将自动重启。
功放功率可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出。
	台
	1

	3
	音视频处理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	▼ 全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级效果，5.1/7.1声道输出；
▼ 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；
▼ 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；
▼ 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 
▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
▼ 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制；
▼ 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
▼ 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；
▼特设红外遥控功能，会议模式一键自由切换；
▼ 特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接；
▼ 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
 
      技术参数：
输出通道 Output channel 主输出（左/右）/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R                        >103dB 
失真度 THD                           <0.01%
最大输入电平 
Max Input Level 麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level 麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity                            0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω) 
Input Impedance                            20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度 
Crosstalk of channels                            95dB
啸叫抑制功能 Feedback                            4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions      
通道参数 
Parameter of channels 麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB                       
                            16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
 左右主/中置/环绕低音       信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
 L/R Main /Center/SURR/SUB    Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight                       3.0KG       
尺寸 Dimensions (L*W*H)                       540*250*90mm
	台
	1

	4
	无线会议话筒（一拖四）
	YAMAHA     DBK    JBL
	频率范围 651mHz-697mHz
调制方式 FM（PLL锁相环频率合成）
可调信道数 50x4
信道间隔 250kHz
频率稳定度 ±10ppm
动态范围 100dB
最大偏移度 ±45kHz
音频频响 40-18kHz (±2dB)
综合失真度 <0.5%
综合信噪比 >105dB
接收器参数
接收方式 超外差二次变频
导频方式 数字导频
音频输出 平衡输出和混合输出
天线接入 TNC/50欧姆
中频 110mHz/10.7mHz
接收灵敏度 12dBuV(80dB S/N)
电源规格 12VDC/2A
发射器参数：
拾音头 动圈式
调节频率方式 红外对频
杂散谐波抑制 -60dB
RF功率输出 3-30mW
供电方式 2节5号电池
电池使用时间 可使用超过8小时
	套
	1

	5
	会议智能控制器
	YAMAHA     DBK    JBL
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：540*192*45mm
	套
	1

	6
	智能电源管理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	1．≥10路输出，其中8路可独立自由设置延时开启和关闭时间，每路延时≥999s；          
★2．≥10路整机滤波器功能，净化电网杂质干扰，电源噪声；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
3．支持安卓、ISO、移动设备APP控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用；
4．支持Windows PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机；
5．  ≥2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；
6.  内置时钟芯片，可实现定时自动开关机；
7．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能；
★8．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
9．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号；
10．具有自带ID设置和检测功能；
11．具有欠压/超压/过流检测及报警功能；
12．≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200；
13．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；
14．PC可自定义设备名称；
15．≥10组设备开关场景数据保存/调用。
	台
	1

	7
	线材/音箱挂架
	秋叶原
	
	批
	1

	8
	音响机柜
	22U
	
	只
	1

	六楼董事会议室音响
	
	
	

	1
	专业音响
	YAMAHA     DBK    JBL
	1.类型 被动两分频全频
2.单元组成 LF:1×8″(210mm)/2″(50mm)Voice-coil
3.HF:1×1″(25mm)/1.4″(34mm)Voice-coil
4.频率响应（+/-5dB) 55-18000Hz
5.覆盖角度 80°H×60°V(可旋转)
6.灵敏度（1m/1W） 93dB
7.输出声压级 116dB continuous/122dB peak
8.额定阻抗 8 Ohm
9.功率 350W AES / 800W PEAK
10.推荐放大器功率450W-600W/8Ω
11.分频点 2000Hz
12.输入连接器 2位铜质接线柱
	只
	2

	2
	专业功放
	YAMAHA     DBK    JBL
	8欧姆立体声功率：2X400W
4欧姆立体声功率：2X600W
频响：20Hz-20KHz±1dB
总谐失真：≤0.5%
信噪比：≥97dB
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 不平衡
阻尼因数：≥220
电压增益：36.2dB
增益控制电位器增益控制
峰值指示灯红色
信号指示灯绿色
电源指示灯蓝色
工作模式立体声 并接 
电源：要求100-240V. 50-60Hz
尺寸：宽483X深220X高66mm
过载保护一具有输出电流保护功能。当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时，电流将受到保护器限制在规定范围内工作如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出，例如:输出短电路。在这种情况下，放大器将被禁用(静音)为1000ms，短路状态消失后，自动重新启动。
过压/欠压保护一当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时，电源进入保护模式，关闭电源供应。
注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏
功率控制一该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置，可以让配接的音响工作在功率要求范围内完全可靠工作。
温度保护一完善的温度保护取样，同时监控功放散热器和电源器温度：当散热器工作温度超过限定温度值时，输出功率将受到限制：当电源器工作温度超过限定温度值时，输出将会关闭，当温度恢复至限定值以内，将自动重启。
功放功率可以在200W--600W按实际使用来选择功率输出。
	台
	1

	3
	音视频处理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	▼ 全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级效果，5.1/7.1声道输出；
▼ 全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；
▼ 采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；
▼ 3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 
▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
▼ 麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制；
▼ 音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
▼ 效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
▼ 主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
▼ 支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；
▼特设红外遥控功能，会议模式一键自由切换；
▼ 特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接；
▼ 12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
 
      技术参数：
输出通道 Output channel 主输出（左/右）/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R                        >103dB 
失真度 THD                           <0.01%
最大输入电平 
Max Input Level 麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level 麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity                            0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω) 
Input Impedance                            20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度 
Crosstalk of channels                            95dB
啸叫抑制功能 Feedback                            4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions      
通道参数 
Parameter of channels 麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB                       
                            16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
 左右主/中置/环绕低音       信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
 L/R Main /Center/SURR/SUB    Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight                       3.0KG       
尺寸 Dimensions (L*W*H)                       540*250*90mm
	台
	1

	4
	会议智能控制器
	YAMAHA     DBK    JBL
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：540*192*45mm
	套
	1

	5
	智能电源管理器
	YAMAHA     DBK    JBL
	1．≥10路输出，其中8路可独立自由设置延时开启和关闭时间，每路延时≥999s；          
★2．≥10路整机滤波器功能，净化电网杂质干扰，电源噪声；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
3．支持安卓、ISO、移动设备APP控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用；
4．支持Windows PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机；
5．  ≥2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；
6.  内置时钟芯片，可实现定时自动开关机；
7．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能；
★8．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供带有CNAS及CMA标志描述此项功能及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件）
9．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号；
10．具有自带ID设置和检测功能；
11．具有欠压/超压/过流检测及报警功能；
12．≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200；
13．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；
14．PC可自定义设备名称；
15．≥10组设备开关场景数据保存/调用。
	台
	1

	6
	线材/音箱挂架
	秋叶原
	
	批
	1

	7
	音响机柜
	22U
	
	只
	1

	公共区域背景音乐
	
	
	

	1
	消防报警器
	E-WITI
	警报触发，警笛输出；一分钟录音，放音IC；录音电平控制，输出音量控制，录音可重复改写
	台
	1

	2
	前置放大器
	YAMAHA E-WITI  JBL
	功能特点：
■标准（2U）机柜式设计，黑色喷砂面板，高档大气。
■具有5路话筒（MIC)输入，第1路话筒（MIC1)具有最高优先级、优先强行切入功能。
■3线路标准信号（AUX)输入
■2路紧急线路（EMC)输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能
■MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择，均附有线路辅助输入接口功能
■MIC2、3、4、5和AUX1、2、3可交叉混合输出。
■话筒（MIC)输入和线路（AUX)输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节

系统参数
输入：话筒输入MIC 1.2.3.4.5: 600Ω5mV 不平衡；线路输入AUX 1.2.3:10KΩ350mV 不平衡；紧急输入EMC1.2 200MV-1000MV/10KΩ
频率响应：20Hz-20KHz
信噪比：MIC输入50dB;AUX输入：80dB
音量调节：高音±10dB at 10kHz；低音±10dB at 100Hz
指示灯：‘POWER’
电源：AC 220V±10% 
电源功耗：12-15W
设备尺寸：485(W)x330(D)x88(H)mm
	台
	1

	3
	10路公共广播分配器
	YAMAHA E-WITI  JBL
	功能特点：
■标准（2U）机柜式设计
■有10路功率信号输入，分10个区
■有断电记忆功能，断电不丢失记忆，市电恢复自动选通
■全区开/关控制数字键1-10路分区任意切换互不干扰
系统参数
功放输入：70V/110V音频信号
可控分区数：CH1～CH10
指示灯：POWER
电源：AC 220V±10%  50-60Hz 
电源功耗：12-15W
	台
	1

	4
	智能定时播放器
	YAMAHA E-WITI  JBL
	1）4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验；
2）配有PC端编程软件，可以通过USB线跟PC接链接；
3）可以接2只4.3寸远程触屏呼叫控制台，遥控台界面远程跟跟主机同步显示，同步操作（数控选配配）；
4）RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接；
5）自带8G内存容量，可以增加到16G、32G内存，标配8G；
6）歌曲名中文显示，触屏点击播放，一键点击播放，电源管理；
7）具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线；
8）可以插U盘播放，U盘插即可以播放，对U盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放；
9）支持电脑编程，主机手动编程；
10）含有4套程序，每套程序可编程120个定时点；
11）带FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式；
12）消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出；
13）1路本地话筒输入，2路线路输入，4路音频输出，2路远程话筒信号输出；
14）话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置；
15）带监听功能，监听音量可调 ；
16）具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程；
17）具有远程升级功能，可以使用TF升级固件；
18）最大可以支持999首歌曲、32G内存，可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示6首，方便直观；
19）带8路分区，6路电源；
20）机器内置了使用帮助，不会操作点击使用帮助即可详细指导，内置广播工程施工指南；
21）可以设置分区、电源提前打开时间；
22）带RS485总线，可以外控CD机，调谐器，分区器，收音机等数控设备（数控选配配）；
23）具有用户名登录界面，用户名密码登录，密码修改，密码管理功能；
24）快捷的音乐播放体验，具有跟酷狗等主流播放软件一样的播放图标和界面；
25）可查询，监控其他接入设备在线情况（数控选配配）；
26）2U机箱，铝合金面板，标准机身。
技术参数：
1）供电220A/50Hz   
2)话筒输入灵敏度：10~30MV  
3）线路输入灵敏度：250MV；
4）线路输出：250~300MV  
5）尺寸：480*330*90MM  
6）重量：5.5KG ；
7）单路分区最大承受功率：300W；
8）单路电源最大承受功率：600W，总功率不超过1000W（1000W以上建议加配电源时序器） 
	台
	1

	5
	吸顶喇叭
	YAMAHA E-WITI  JBL
	1.外形美观，全金属框架，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听；
2.强力活动夹设计，复合悬边及阻尼处理，寿命更长；
额定功率：3/6W
喇叭单元：5寸
安装开孔：155mm
外部尺寸：181mm
定压输入:110V
灵敏度：98db
频率响应：70-12KHz
	只
	35

	6
	广播功放
	YAMAHA E-WITI  JBL
	功能说明：
本产品是全晶体管大功率有线广播专用功率放大器，其全部指标符合国际GB-1982-80三级扩音机技术特性，即广播电影电视部GY15-84甲级扩音机标准。输出设有过载、短路、抗雷击等保护本机造型美观大方，本公司对其质量可靠和音质方面采取了有效的技术措施。
额定功率：2000W
扬声器输出 120V/240V
输入灵敏度＆输入阻抗 :775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子
过载源电动势: ≥15dB
频率响应 :50Hz-16KHz
4单元LED电平指示。
信噪比: >90dB
总谐波失真: 1KHz时0.5%，1/3输出功率。
散热: 由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇
保护 :过热，过载&短路
电源 :220V-/50Hz
尺寸： 484x440x132mm
	台
	1

	7
	会议话筒
	JBL  AMRY ITC
	功能描述
这是一款面向广大社团，工程配套和网络视频配套的普及型优质产品;
选择黑暗软管+硬直管和曲线优美的底座;配合叮咚音乐前奏提示设计;
具有音色通透，超强的抗啸能力和良好的拾音特征。适合批量会议工程，
网络视频工程和公共广播产品配套。广泛应用于学校、机关社团会议场所。
设备参数
换能方式：电容式
指向性：心型指向
灵敏度：-40dB±2dB
有效拾音距离：20-60cm
电池连续使用时间：18小时（5号电池）
开关：自锁开关
频率响应(Hz）：40Hz-16KHz
输出阻抗（欧姆）：200Ω
供电电压：DC3V
音频线：6米单芯、卡龙母+卡龙公
输出、指示：不平衡；座灯、管灯
提示音乐：叮咚
出厂配置：话筒、咪线、防风棉、说明书、合格证、保修卡
	只
	1

	8
	电源管理器
	JBL  AMRY ITC
	AC100V-240V 50/60Hz，采用进口电子元件50W宽频开关电源保证电源稳定工作
采用30A高品质继电器，13A无氧磷铜标准万用插座，双面喷锡电路板
配备电压显示屏，显示当前工作电压
万用插座输出，适合各类型插头使用
可控电源10路（前面2路，后面8路）
控制路数：共8路受控输出，前面2路直通
控制容量:每路最大输出电流30A
时序间隔：每路之间间隔1.5秒工作
供电电源：VAC 50/60Hz  35A
输出电压：220V.50Hz
	台
	1

	四楼小型发布会音乐含话筒设备
	
	
	

	1
	智能音乐播放器
	JBL  AMRY ITC
	7寸1024*600分辨率电容触摸屏
安卓8.1系统，各类应用软件可以随意安装
四核CPU,2G运行内存+16G储存内存
8*30w 大功率
支持双音源两分区音量独立功放；双音源：可以实现不同房间，播放不同音乐；两分区音量控制，可以控制两个房间音量大小
带音频输入，支持低音炮接入
带网络机顶盒功能，听歌、看视频多种功能一机搞定
支持wifi、支持蓝牙、外音输入、本地、在线歌曲
天猫精灵的语音系统，四麦语音操控
8 米精准识别，8米范围内精准识别语音指令，一呼即可
AI语音点播:音乐、小说、新闻、电台，开口即得 ，AI生活助手:问天气、查百科、设提醒，自由设定闹铃音乐，随叫随应
资源丰富:歌曲、戏曲、相声、电台、新闻、有声小说、儿童故事、音频栏目应有尽有
音乐云库:虾米音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM等海量正版音频资源在线点播等
APP控制:支持手机和Pad等移动设备远程控制和语音点播，不在家也能随时关灯
对接方式  TCP/IP    云云对接  485串口协议
	台
	1

	2
	八声道功放
	JBL  AMRY ITC
	4*50W大功率
音量四分区调节，两路话筒插口
采用蓝牙4.2芯片，可改蓝牙名称
支持USB接口
支持语音提示音
支持遥控器功能，支持数字点歌
	台
	1

	3
	吸顶方型喇叭
	JBL  AMRY ITC
	6.5寸方形定阻两分频窄边喇叭
自吸式网罩安装方便
阻抗：8Ω
额定功率：10-50W
峰值功率：100W
灵敏度：  87dB 1W/1M
频率范围： 55-20000Hz
	只
	12

	4
	UHF一拖二手持话筒
	JBL  AMRY ITC
	频率范围:610-690MHz
可调信道数:100x2
频带宽度:50MHz
振荡方式:锁相环频率合成 (PLL)
灵敏度:在偏移度等于25KHz,输入4dB u V时,S/N>60dB
接收灵敏度:-105dBm
音频频响:40-18000Hz
最大偏移度:土45KHz
综合S/N比:>110dB
信噪比: >110dB
输出插座: XLR平衡式及6.3不平衡式插座
失真度:<1%
调制方式:调频 (FM)
综合频率响应:80Hz~18KHz (-3dB)
发射机参数：
频率范围:610-690MHz
频带宽度:50MHZ
频率稳定系数:10PPM
音频频响:80Hz-18KHz
失真度:<1%
振荡方式: PLL相位锁定频率合成1%
谐波辐射:<-60dBC%
最大偏移度:土45KHz
音头:动圈式，心型指向性
RF功率输出:10mW
电池:AA X2
	套
	1

	六楼报告厅音视频设备（含原设备拆装）
	
	
	

	1
	专业功放
	JBL  AMRY ITC
	2ohm立体声（每通道）2030WX2   4ohm立体声（每通道）1450WX2
8ohm立体声（每通道）800WX2
频率响应（1W）2Hz-20kHz,+0/-1dB SMPTE Ratio  Ch1-73dB    CH2-75dB
转换速率28V/us
阻尼系数（8ohms,1kHz)＞500
信噪比（20Hz-20kHz，A记权）>112dB
总谐波失真（THD)1/8W满功率＜0.0042%，2Hz-20kHz
输入增益
20dB  23dB  26dB  29dB  32dB  35dB  38dB  41dB
输入阻抗
平衡（balaned)20k ohms,非平衡（unba lanced)10k ohms
链接器、控制键及显示灯
输入连接器
每通道一路平衡XLR
输出链接器（扬声器链接接口）
每通道1个4-POLE Speakon链接口
前面板控制键
电源开关、通道增益控制旋钮
后板控制按键
工作模式开关：立体声、并接、桥接、增益选择编码器
电源指示灯
每通道一路绿色LED
信号指示灯
每通道一路绿色LED
削波指示灯
每通道一路黄色LED
故障指示灯
每通道一路红色LED
电源电压
交流市电 90V-264V
产品结构
保    护
短路保护、过流保护、过压保护、温度保护、无线电干扰保护电路
通    风
由前往后的空气对流机制
冷    却
内部空气强排散热、风扇冷却、线性调节、温度保护
尺寸(宽度*深度*高度）
483mm*310mm*88mm
包装尺寸(宽度*深度*高度）
550mm*395mm*120mm
	台
	2

	2
	柱式线阵列系统（无源）
	JBL            脸谱声学    ITC
	柱式阵列扬声器中音 MF driver ：6×5.25"钕磁驱动器 高音HF driver ： 2×8寸铝带高频驱动器 频响范围Frequency response(Hz)：87-40kHz（-3dB)阻抗 Impedance(ohms) ： 8Ω额定功率Rms power (W) ：1450W峰值功率 Peak power (W)：3000W灵敏度 Sensitivity(SPL 1W@1M) : 103dB最大声压（dB）Maximum SPL (dB) ：135dB覆盖角度Coverage angle：H x V: 90°x 26° (+5°/-21°)箱体结构Box Structure： 桦木夹板箱体表面处理Finish ：高强度全天候防水聚脲复合环保漆 连接 Connector ：1 x Speakon NL4净重 Net weight(Kg) ：14Kg实物尺寸(高H*宽W*深D）mm ：1380×175×230防水聚脲漆，
双15"超低音扬声器低音LF driver：2×15"频响范围Frequency response(Hz)：40-250Hz 阻抗Impedance(ohms)：4Ω额定功率Rms power (W)：1000W峰值功率Peak power (W)：4000W灵敏度Sensitivity(SPL 1W@1M):102dB最大声压Maximum SPL(dB)：137dB箱体结构Structure: 桦木夹板
箱体表面处理Finish:高强度全天候防水聚脲复合环保漆 净重 Net weight(Kg)：36Kg箱体尺寸Box size(高H*宽W*深D）mm：1147x468x620mm
两组音箱，两个轮板，两个防雨罩，两个支架，两条四芯音响线双层防雨罩，两个轮板，两条四芯音响线20米，一个航空箱，一台LA8功放，一个电源信号管理器
	组
	2

	3
	4通道数字功放柜
	JBL            脸谱声学    ITC
	D类功率放大器,八通道DSP处理器（DFM).放大器通道数：4通道8Ω每通道输出功率（1%失真度下，1KHz正弦波满功率测试）:1300W4Ω每通道输出功率（1%失真度下，1KHz正弦波满功率测试）:2600W2Ω每通道输出功率（1%失真度下，1KHz正弦波满功率测试）4000W:频率响应（1W,0.1%THD，+0/-1dB）：5Hz-22KHz(正负1db)总谐波失真（（8Ω满功率，20Hz-20KHz条件下测试）：＜0.06%转换速率：20V/us阻尼系数（100Hz）：＞1200信噪比(A记权）：100dB声道分离度：75dB输入灵敏度：0.775V/1.0V/32db(可选)输入阻抗：10Kohms非平衡/20Kohms平衡净重、毛重：10.8kG/7.1Kg机身尺寸：482*88*200mm/2U标准机箱输入电源：~220-240V/50HZ~60HZ(MAX~70-280V)
	套
	1

	4
	原有LED屏及音响设备
	拆装搬运
	
	项
	1

	5
	支架
	LED屏支架
	支架建设
	项
	1


	无纸化办公

	序号
	产品类别
	品牌
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	无纸化终端
	海康威视、威数、天聪
	15.6寸升降终端（双屏）
整体机箱采用高级阳极铝合金一体化设计，接口简洁，连线方便
★面板按钮具有上升、下降、停止按键、前仰、和后仰调节（升Up、降Down、停Stop、前Front、后Back）按钮， 均采用光电触摸按钮； 面板左侧有多媒体 会议终端主机开/关机按键、USB 接口等。会议发言开关采用带发言标识的触摸面板，触碰后会显示指示光圈，耐磨及触感灵敏 （提供第三方权威机构检测报告）
★通过秘书端直接登录管理者后台管理。支持秘书前端会议秘书信息管理，包括对参会人员、会议终端及参会人员的座位、坐席进行管理、会议内容录入、表决管理、会议室管理、外部信号直播录制、会议终端控制、分组控制等功能（提供第三方权威机构检测报告）
屏幕尺寸：15.6英寸
屏幕分辨率：1920×1080dpi
屏幕显示区域：344.16(W)×193.59(H) mm
屏幕比例：16:9
屏幕亮度：250 cd/m²(Typ.)
颜色数量：16.2M , 45% NTSC
面板类型：a-Si TFT-LCD
刷新频率：60Hz
响应速度：30 (Typ.)(Tr+Td) ms
触摸类型：电容屏，全贴合
感应力度：10g
触摸反应时间：5ms
动态对比度：800 : 1 (Typ.) [透射]
角度调节方式：电动调节，屏幕仰角：0-60°
CPU：酷睿i5 4310M 双核心四线程 CPU主频2.70 GHz动态加速频率3.40 GHz
内存：8G DDR3 1600Hz
操作系统：Windows10操作系统 64位
硬盘容量：128G SSD
线缆接口：AC×1、VGA输出×1、HDMI输出×1、LINE-OUT×1、MIC IN×1、USB2.0×2、USB3.0×2、RJ45×1、VGA输入×1、HDMI输入×1、RS-485×2
有效升降时间：30s
机身材料：铝合金
面板工艺：细磨砂
安装方式：自上而下顺装
控制协议：RS-485协议，可控制升/降、暂停、切换信号、主机开关机
传动方式：链条加直线导轨
★升降传动选用升降传动选用定制聚氨酯内含同步带、链条，同步皮带与高精密度的导轨和直线轴承配合，杜绝钢丝结构或钢齿螺杆架构；内部采用拖链走线，线材统一收纳到拖链中，在运行过程中不会产生缠线，绕线，断线情况，更安全。（提供第三方权威机构检测报告）
整机尺寸：475mm*60*650mm（长宽高）
储藏温度：-20℃-70℃
储藏湿度：5%~95%
功耗：90W
重量：8kg
工作温度：0~50℃
工作湿度：10%~95%
	台
	38
	

	2
	无纸化音频设备
	海康威视、威数、天聪
	数字会议主机
内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级（提供检测报告证明）
系统主机支持双机热备份（提供检测报告证明）
主机采用ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快（提供检测报告证明）
重量：≤ 4.5KG 
工作湿度：0％～95％ 
工作温度：-20°C～60 °C 
信噪比：>80 dB(A)
总谐波失真：80-20000 Hz （3 dB ） 
电源：220Vac (±5%) – 50 Hz / 120 VA
尺寸：350(宽)mmx482(深)mmx88(高)mm，LCD显示屏:128mm*64mm 
	台
	2
	1条8芯音频线，联系总部邮寄。

	3
	无纸化音频设备
	海康威视、威数、天聪
	主席发言单元（麦克风）
手拉手连接发言单元
内嵌式设计，采用简洁的合金单元面板，话筒采用心型指向性驻极体麦克风，采用48KHz采样率，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。采用100M网络传输，外形美观时尚。（提供检测报告证明）
RS232数量：1 
工作湿度：0％～95％ 
工作温度：0～50 ℃ 
	台
	2
	

	4
	无纸化音频设备
	海康威视、威数、天聪
	客席发言单元（麦克风）
话筒杆可拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。（提供检测报告证明）
RS232数量：1 
单元自带DSP数字音频处理，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整音频拾取距离。（提供检测报告证明）
RS232数量：1 
工作温度：-9℃ --  40℃ 
尺寸：L125mm*W63mm*H5mm
工作湿度：30%-90%RH 
	台
	36
	

	5
	无纸化服务器
	海康威视、威数、天聪
	无纸化会议控制主机
19"标准机架式服务器机柜安装，尺寸4U高度
★支持多会议室类型预定功能，支持普通会议、自选场地会议、接待会议、专用会议和无纸化会议等多种类型会议室的预定。其中无纸化会议支持参会人员可视化手动排座，支持会前编辑会议议程议题和相关资料，支持会前编辑投票，支持选择会议服务，支持终端皮肤选择。提供第三方检测报告证明文件。
★支持会议室智能签到，会议时间开始前后15分钟（时间可设置）可进行会议签到，超时无人签到则会议室资源自动释放，通过接入的传感器检测有人在会议室中，则自动签到会议室。支持触控点击签到（显示与会人姓名、座位号、组织内容）、原笔迹手写签字签到。智能签退，支持通过接入的传感器检测到会议室指定时长（可设置）无人占用时，自动释放会议室资源。
内存：16G
硬盘：128G SSD ;  4TB HDD(机械硬盘)
操作系统：Server2008或以上 
视频输出接口：VGA*1、HDMI*1、DVI*1
网络接口：网络LAN接口*4
线缆接口：USB3.0x4;
USB2.0x2;
RS串行接口x1 
机身材料：铝合金
整机尺寸：482(宽)mm*450(深)mm*178(高)mm，显示屏尺寸：62.2mm*21.3mm
储藏温度：10%~95%
储藏湿度：-25℃~65℃ 
功耗：210 W MAX
重量：15.5KG
工作频率：98Hz-20KHz 
	台
	1
	

	6
	无纸化服务器
	海康威视、威数、天聪
	无纸化视频盒子
全数字网络一线通：通过一根网线方案实现了音频、视频、控制以及投影的IP网络化，支持全数字双向信息交互 单设备整机布线仅需2根线缆（一根电源线和一根网线），极大地简化了布线需求

视频编解码协议：H.264 
视频输入分辨率能力：4K@60 (3840 × 2160), 4K@50 (3840 × 2160)，4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080)、720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720)
视频输出分辨率能力：HDMI1、HDMI3： 3840x2160@30，1920x1080@60/50，1280x720@60/50 HDMI2、HDMI4/DVI/SDI: 1920x1080@60/50，1280x720@60/50 
视频输入接口：4 x HDMI IN
串行接口：1 × RS-232(中控), 1 × RS-232(调试&相机控制)
视频输出接口：2 x HDMI OUT
音频输入接口：1 × 3.5 mm LINE IN,1 x 6.35mm TRS LINE IN,1 x RCA IN,4x HDMI IN
音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT,1 x RCA OUT
网络接口：4 ×千兆内网口,1 x 千兆外网口
USB接口：2 x USB2.0 
电源：12V DC
功耗：24 W MAX
安装方式：19寸机架安装
重量：净重：4 kg；毛重：6 kg
尺寸：442(宽) mm ×341.6(深) mm× 68(高) mm
工作温度：0 ℃ ~ 50 ℃
工作湿度：10%~90% 
	台
	2
	需要8芯手拉手音频线缆1条，用来跟机柜里的音频主机连接，需要提前预埋，请告知总部技术接口人发货。

	7
	千兆交换机
	海康威视、威数、天聪
	二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光）
★支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能（提供检测报告证明）
★支持无风扇设计（提供检测报告证明）
尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm
标准机架高度：1U
重量：≤ 2.1 kg
工作温度：-5 ℃～45 ℃
工作湿度：5%～95%（非凝结）
空载功耗：14W
整机最大功耗：21 W
交换容量：336Gbps/3.36Tbps
包转发率：108/126Mpps 
端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口
4个1000Base-X以太网端口
电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz
MAC地址表：支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN：支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping
ARP：支持ARP Detection功能
支持ARP限速
IPv4路由：支持 IPv4 静态路由
IPv6路由：支持 IPv6 静态路由
STP：支持STP/RSTP/MSTP
链路聚合：支持 LACP
聚合组最大支持8个端口
风暴控制：支持风暴控制
流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像
QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度
ACL：支持包过滤功能
支持双向ACL
支持基于端口的限速
支持基于流的重定向
安全特性：支持用户分级管理和口令保护
支持SSH2.0
支持端口隔离
支持802.1X
支持端口安全
支持MAC地址认证
支持IP Source Guard
支持HTTPs 
Console口：支持Console口
SSH：支持SSH
Telnet：支持Telnet
SNMP：支持SNMP V1/V2/V3
NTP：支持NTP时钟
RMON：支持RMON
FTP：支持FTP文件上下载管理
TFTP：支持TFTP文件上下载管理
CFM：支持CFM
EFM：支持EFM
DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路
系统日志：支持系统工作日志 
	台
	2
	

	8
	超高清解码器
	海康威视、威数、天聪
	15.6英寸会议门牌
悬浮玻璃的外观设计，贴墙安装。
支持POE供电，具有门禁输出开关量。
红绿蓝三色状态指示灯，表示不同的状态。
会议签到页面配置:支持设置会议主题、会议时间、会议地点(选填)，会议人员，会议签到可通过点亮照片墙的直观展示会议签到结果，即已经签到人员图像点亮，缺席人员图像为灰色（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）
会议签到会议预定:在制作会议签到节目时，用户可以设置签到时间、会议主题，会议人员（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）
显示尺寸：15.6 inch
物理分辨率：1080 × 1920
背光源类型：LED
屏幕可视区域：344.16 (H) mm × 193.59 (V) mm
像素间距：0.17925 (H) mm × 0.17925 (V) mm
亮度：250 cd/m²
对比度：3000：1
刷新率：60 Hz
响应时间：30 ms
色深度：8 bit, 16.7 M
可视角：178°(H)/178°(V)
色域：72% NTSC
连续使用时间：30000 h 
镜头：200万宽动态摄像头
人脸检测距离：推荐0.3 m～1.5 m，最远5 m，可软件调整
刷脸验证时间：≤0.5 s/人 
人脸验证准确率：＞99%
人脸库  ：50000张，支持JPG图片格式 
触摸方式：电容触控
触控点：十点触控
玻璃：钢化玻璃 
CPU：Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz 
内存：2 GB
内置存储：16 GB
操作系统：Android 12.0 
网卡：千兆网卡 
音视频输入接口：内置麦克风MIC
音视频输出接口：/
数据传输接口：USB 2.0 × 1，USB 3.0 x 1，门禁联动接口 × 1
网络接口： 1000 M LAN，支持PoE AT；Wi-Fi × 1，2.4G单频
喇叭：内置4Ω 3W 扬声器 × 2
蓝牙：BT4.2 × 1 
无线协议：支持station+AP模式  
电源：12 VDC，2 A
待机功耗：≤0.5 W
功耗：≤18 W 
存储温度：-20 ℃~60 ℃
工作湿度：0%~90%
工作温度：0 ℃~40 ℃
存储湿度：0%~90% 
素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG         
安装类型：壁挂
净重：2.70 kg
毛重：3.680 kg
产品尺寸：233.59 mm × 400.23 mm × 29.2 mm（含壁挂）
233.59 mm × 400.23 mm × 28 mm（不含壁挂）
包装尺寸：505 mm × 100 mm × 477 mm 
	台
	1
	

	9
	LED同步控制器
	海康威视、威数、天聪
	4网口 2K LED发送卡
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应
图像带载输出支持RGB444 无损画质
支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放
支持电视墙编辑和窗口可视化操作。
支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。
支持自定义EDID设置。
支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。
支持任意走线、无矩形框架限制。
支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。
支持无信号模式下保留最后一帧。
支持屏幕底图配置设置和更换
支持屏保和开机logo配置。
支持屏幕除湿配置。
支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。
支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。
支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。
支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。
支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换
支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。
支持护眼模式，有效保护观看者视力。
支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。
支持查看设备与LED屏幕的带载关系。
支持查看运行过程中屏幕异常的定位。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。
支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接
支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理
支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。
底图数量：2
底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200
底图格式：JGP/JPEG
音频输入接口数：1
音频输入接口类型：1路HDMI输入内嵌
视频输出最大分辨率：260W
视频输出LED带载能力：单网口带载65W
极限宽度：144~5120 对齐方式：2对齐
极限高度：64~5120 对齐方式：1对齐
最大网口带载不超过260W
LED带载接口数：4
LED带载接口类型：RJ45 
音频输出接口数：1
音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 
视频输入接口数：1
视频输入接口类型：HDMI1.4
视频输入最大分辨率：1080P
视频输入分辨率：HDMI1.4接口
最大支持分辨率：1920*1200@60Hz
最小支持分辨率：320*180@60Hz
支持自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60
极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐
极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐
支持HDCP1.4
不支持隔行信号输入
视频输入处理特性：处理深度 8 bit 
采样格式：
RGB:444
YUV:444
YUV:422 
遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器 
USB口：1路USB 2.0
控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口
用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理
IR 输入：1个 3.5mm座子
支持红外遥控器接入
串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8
开关键：船型开关
平均功耗：≤13W
电源接口数：1
电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 
工作温度：0°C ~ 50°C
存储湿度：10% ～ 90%
工作湿度：10% ～ 90%
存储温度：-10°C ~ 50°C
包装尺寸（宽×高×深）：353mm × 237mm × 89mm
净重：1.1 kg
毛重：1.52 kg
产品尺寸（宽×高×深）：210mm × 180mm × 42mm
	台
	4
	

	10
	会议门牌
	海康威视、威数、天聪
	15.6英寸会议门牌
15.6英寸屏幕，大小尺寸正好贴合电子门牌场景。
悬浮玻璃的外观设计，贴墙安装。
内置人脸算法，支持人脸防假。
支持POE供电，具有门禁输出开关量。
红绿蓝三色状态指示灯，表示不同的状态。
内置13.56MHz RFID高响应速度刷卡模块，兼容typeA、typeB标准卡。
开放的SDK，集成设备能力，支持第三方做对接开发。

显示尺寸：15.6 inch
物理分辨率：1080 × 1920
背光源类型：LED
屏幕可视区域：344.16 (H) mm × 193.59 (V) mm
像素间距：0.17925 (H) mm × 0.17925 (V) mm
亮度：250 cd/m²
对比度：3000：1
刷新率：60 Hz
响应时间：30 ms
色深度：8 bit, 16.7 M
可视角：178°(H)/178°(V)
色域：72% NTSC
连续使用时间：30000 h 
镜头：200万宽动态摄像头
人脸检测距离：推荐0.3 m～1.5 m，最远5 m，可软件调整
刷脸验证时间：≤0.5 s/人 
人脸验证准确率：＞99%
人脸库  ：50000张，支持JPG图片格式 
触摸方式：电容触控
触控点：十点触控
玻璃：钢化玻璃 
CPU：Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz 
内存：2 GB
内置存储：16 GB
操作系统：Android 12.0 
网卡：千兆网卡 
音视频输入接口：内置麦克风MIC
音视频输出接口：/
数据传输接口：USB 2.0 × 1，USB 3.0 x 1，门禁联动接口 × 1
网络接口： 1000 M LAN，支持PoE AT；Wi-Fi × 1，2.4G单频
喇叭：内置4Ω 3W 扬声器 × 2
蓝牙：BT4.2 × 1 
无线协议：支持station+AP模式  
电源：12 VDC，2 A
待机功耗：≤0.5 W
功耗：≤18 W 
存储温度：-20 ℃~60 ℃
工作湿度：0%~90%
工作温度：0 ℃~40 ℃
存储湿度：0%~90% 
素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG         
安装类型：壁挂
净重：2.70 kg
毛重：3.680 kg
产品尺寸：233.59 mm × 400.23 mm × 29.2 mm（含壁挂）
233.59 mm × 400.23 mm × 28 mm（不含壁挂）
包装尺寸：505 mm × 100 mm × 477 mm 
	台
	1
	

	11
	6类室内屏蔽双绞线
	清华同方      一舟   西蒙
	6类室内屏蔽双绞线
6类网线，屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装轴/箱装长度:305m±1.5m

执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：屏蔽 
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 
应用场景：室内
外护套层数：单层 
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5
环境温度：-40℃ - +75℃ 
	轴
	2
	

	12
	LED网线组件包
	清华同方      一舟   西蒙
	网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。
主网线支持自定义长度制作，布线更方便。
支持箱体级联网线。

护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	项
	6
	选择组件包长度为10米。该项必选。主网线默认采用10米组件包，配单时可选择15米或30米组件包。若发送卡到屏距离超过30米，则用10米网线组件包，并自备成品网线。

	13
	RVV电源线
	清华同方      一舟   西蒙
	2芯RVV电源线（1mm2）
无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。
符合RoHS 2.0 环保认证。
适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1mm2 
	台
	1
	,以实际长度为准，1卷为200米

	14
	LED电源线组件包
	清华同方      一舟   西蒙
	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。
多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。
环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。

护套类型：PVC
导体类型：无氧铜 
	台
	1
	选择组件包长度为10米。该项必选。主电源线默认采用10米组件包，配单时可选择15米或30米组件包。若配电柜到屏距离超过30米，则用10米电源线组件包，并自备成品电源线。

	15
	配电柜产品
	海康威视、三思、三星
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V） 
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
壳体尺寸：400*300*130 单位mm
逻辑联动控制：有
主断路器：德力西32A断路器*1
交流接触器：德力西32A交流接触器*1
子断路器：德力西32A微型1P断路器*3
控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1
零地排：8位铜排*1
PLC控制器：正松PLC-180控制器*1
PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1
串口服务器：485转USB头*1
总重量：12KG
380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm²
220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根 
	台
	1
	


	出入口管理

	序号
	产品类别
	品牌
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	梯控主机
	海康威视、汉军、KABA
	支持web界面操作，最多控制128层电梯； 
支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 
支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 
具有消防输入接口； 
带机箱和供电电源； 
工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）； 
尺寸：235*284*90mm。
	台
	3
	

	2
	梯控联动模块
	海康威视、汉军、KABA
	具有16个继电器输出； 
不带机箱和供电电源，支持导轨安装方式； 
工作电压：DC12V/1A； 
尺寸：167*105*30mm。
	台
	3
	

	3
	桌面式访客机
	海康威视、汉军、KABA
	操作系统：Android  11 ；
屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1；
通信方式：TCP/IP、 Wifi；
使用环境：室内使用；
工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）；功能介绍：
人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；
扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码； 
测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。
记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条；
联网版访客软件：
     访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约；
     已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。
     未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；
     访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程；
     健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息： 
     访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；
	台
	1
	

	4
	人员通道
	海康威视、汉军、KABA
	单机芯右边机
外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设；
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
屏幕显示：7英寸IPS屏幕水平放置，分辨率应为600×1024，屏幕可配置熄屏关闭/开启；
进出向反转：进方向和出方向的参数配置和事件上报翻转，适用于现场安装时把通道方向装反的场景
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备支持遥控器或遥控平板实现远程控制；
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；
灯效显示：标配白色门翼灯；闸机指示灯红蓝绿白四色亮度可以自定义调节，符合环境要求；
语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；
WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理；
产品颜色：玫瑰金
使用环境：室内
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、嵌入式摄像头、屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别
激光雷达：12个
产品尺寸：1550mm*120mm*1000mm;产品宽度120mm未包含机芯凸出66mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧
通道宽度：550~950mm,以50mm为一档;1000~1100mm,以100mm为一档;
箱体材质：铝合金,厚度1.5mm
门翼材质：亚克力;厚度10mm
通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机35W、运行80W、最大120W
工作温度：-20°C-+55°C
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约35Kg,带包装约63.5Kg 
	台
	1
	出方向：身份证阅读器USB接口、一体化摄像头、内嵌式二维码、屏幕

	5
	人员通道
	海康威视、汉军、KABA
	双机芯中间机
外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设；
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
屏幕显示：7英寸IPS屏幕水平放置，分辨率应为600×1024，屏幕可配置熄屏关闭/开启；
进出向反转：进方向和出方向的参数配置和事件上报翻转，适用于现场安装时把通道方向装反的场景
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备支持遥控器或遥控平板实现远程控制；
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；
灯效显示：标配白色门翼灯；闸机指示灯红蓝绿白四色亮度可以自定义调节，符合环境要求；
语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；
WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理；
产品颜色：玫瑰金
使用环境：室内
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、嵌入式摄像头、屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别
激光雷达：12个
产品尺寸：1550mm*120mm*1000mm;产品宽度120mm未包含机芯凸出66mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧
通道宽度：550~950mm,以50mm为一档;1000~1100mm,以100mm为一档;
箱体材质：铝合金,厚度1.5mm
门翼材质：亚克力;厚度10mm
通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机50W、运行150W、最大250W
工作温度：-20°C-+55°C
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约42.5Kg,带包装约71.5Kg 
	台
	2
	进方向：身份证阅读器USB接口、一体化摄像头、内嵌式二维码、屏幕；出方向：身份证阅读器USB接口、一体化摄像头、内嵌式二维码、屏幕

	6
	人员通道
	海康威视、汉军、KABA
	单机芯左边机
外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设；
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
屏幕显示：7英寸IPS屏幕水平放置，分辨率应为600×1024，屏幕可配置熄屏关闭/开启；
进出向反转：进方向和出方向的参数配置和事件上报翻转，适用于现场安装时把通道方向装反的场景
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备支持遥控器或遥控平板实现远程控制；
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分；
灯效显示：标配白色门翼灯；闸机指示灯红蓝绿白四色亮度可以自定义调节，符合环境要求；
语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术；
WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理；
产品颜色：玫瑰金
使用环境：室内
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、嵌入式摄像头、屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别
激光雷达：无(激光雷达特性是自收自发,左边道无需配置雷达接收装置)
产品尺寸：1550mm*120mm*1000mm;产品宽度120mm未包含机芯凸出66mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧
通道宽度：550~950mm,以50mm为一档;1000~1100mm,以100mm为一档;
箱体材质：铝合金,厚度1.5mm
门翼材质：亚克力;厚度10mm
通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：待机35W、运行80W、最大120W
工作温度：-20°C-+55°C
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约34Kg,带包装约63Kg 
	台
	1
	进方向：身份证阅读器USB接口、一体化摄像头、内嵌式二维码、屏幕；出方向：身份证阅读器USB接口、一体化摄像头、内嵌式二维码、屏幕

	7
	按键式遥控器
	海康威视、汉军、KABA
	遥控器手柄
仅适配简行系列通道产品，支持单通道控制和多通道控制
遥控器包含4个按键，分别对应进（单通道）进向开门、（单通道）进向常开、（多通道）进向常开、对码/恢复
遥控器顶部带有指示灯设计，正常使用/对码时为绿，低电量提示时为红色
遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带
电池寿命：400天（以100次/天使用频次）
通信距离：15m以上 
通信频率：868MHz 
工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃
工作湿度：10% ~ 90%
（在不凝结水滴状态下）
供电方式：3V CR2032纽扣电池 
	台
	2
	出入无认证外设

	10
	Linux智能门禁
	海康威视、汉军、KABA
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	3
	梯控

	11
	多功能录入仪
	海康威视、汉军、KABA
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
	台
	1
	

	12
	海康品牌智能锁-人脸
	海康威视、汉军、KABA
	★集中管理WiFi联网版，通过ilmas组件接入ISC综合安防平台，门锁本地无法增删改用户权限
★锁体 支持6068机械锁体、6068机械霸王锁体、6068机械检测锁体（支持开关门检测）
锁体不在包装中，根据项目需求单独选购，单独运输
★适用门厚 40-110mm，方棒不在包装中，根据门厚单独选购，单独运输
面板材质 铝合金
面板尺寸 355*71*26mm
颜色 黑色
锁体类型 上提式锁体
开门方向 左开/右开（支持左右互换）
游离把手 支持
锁芯级别 C级
开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm
开锁方式 人脸、密码、感应卡、身份证、机械钥匙 
人脸容量 100张
密码容量 100组
感应卡容量100张
读卡距离 0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证) 
刷卡 1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证，或特定海康M1卡（大白卡:303701468） 
2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号 
3.开启第三方卡片模式：初始状态下，上电后按69*2# 
网络 2.4G WiFi
刷卡时间 反应时间< 1S
断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条）
3D人脸模组 双目活体检测
识别时间 < 1.5S（支持自学习功能）
拒真率 ≤0.1% 
认假率 ≤0.0001% 
平台切换 默认为SaaS平台, 初始状态输入70*1#”切换至ISC平台
当前模式查询 “70*2#”查询当前的平台模式
工作电源 锂电池（5000mAh）
应急电源 Micro USB
休眠功耗 ＜300uA（纯净wifi环境） 
动态功耗 ＜350mA（纯净wifi环境） 
工作温度 -25℃~70℃
工作湿度 10%~95%（无凝露）
存储温度 -30℃~70℃
语言 中文
断电续传 支持开门记录断点续传
语音导航 支持
防撬报警 支持
低电压报警 支持（低压报警后可继续开门>200次）
虚位密码 支持（支持最大20位）
扬声器 置于外面板
按键背光灯 白光全亮
防试开锁定 支持（默认5min内验证连续错误5次，禁试3分钟） 
周常开计划模板 支持周常开计划模板设置（3个时段*7天），模板数量：1
假日常开计划模板 支持假日常开计划模板设置，最大16个， 假日计划模板优先于周计划模板
工程卡 首次上电后：69*1# +卡；最多10张，循环覆盖； 支持IC卡
工程密码 首次上电后；69*1# +6位密码；最多10组，循环覆盖
工程模式禁用  需平台或本地人工禁用，69*1# 验证后按3禁用；关闭后不可再次开启
	台
	7
	


	充电桩

	序号
	产品类别
	品牌
	技术规格
	单位
	数量

	1
	充电桩
	海康威视    特来电 大华 
	落地式直流双枪充电桩
直流充电设备采用模块化设计，由人机交互单元、读卡单元、交流配电单元、充电模块、直流配电单元、充电控制单元、计量通讯单元、枪线单元组合而成，各功能单元紧密配
人机交互单元：状态指示灯和7英寸彩色触控屏，可显示充电状态、充电二维码、卡片余额、费率、订单、充电信息和其他系统运行状态信息，系统参数设置灵活；
读卡单元：识别和验证用户信息，进行充电的启停控制；
交流配电单元：三相交流输入电源配电系统，主要为塑壳断路器和交流接触器；
充电模块：三相交流电能整流成直流电能；
直流配电单元：直流充电电能配电系统，主要为直流接触器；
充电控制单元：根据车辆BMS需求合理分配功率输出，控制交直流配电系统及充电模块；
计量通讯单元：实时监控整个充电过程及充电电压、电流、计量计费等数据的储存和上传充电运营平台；
枪线单元：充电枪接口为GB/T 20234.3-2023标准接口，支持国标车充电；
可双枪同时输出，分别计量；显示电压、电流、电池SOC、充电电量。
输入电压：380 VAC ± 15％
输入频率：50±1Hz
额定输入电流：97A
功率因数：≥0.99(满载)
电流谐波畸变率：≤5％
输入电缆：3P + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)
建议输入电缆规格：3*35+2*16mm²（与线缆长度相关） 
输出电压范围：50～1000 VDC
输出电流范围：10～200A
恒功率电压范围：300～1000Vdc
额定输出功率：60kW
输出枪数：双枪
效率：≥95%（满载）
单枪充电最大输出电流：200A
整机最大输出电流：200A
双枪同充最大输出电流：67A+133A
稳流精度：≤±1％
稳压精度：≤±0.5％
辅助电源规格：DC12V/10A 
输入过压保护：支持
输入欠压保护：支持
输入缺相保护：支持
输出过压保护：支持
输出过流保护：支持
输出短路保护：支持
输出防倒灌保护：支持
漏电保护：支持
其他保护：过温、过载、接地、急停、防雷等 
信号指示灯：绿色常亮（待机）、绿色闪烁（插枪准备）、红色闪烁（充电启动）、红色常亮（充电）、黄色常亮（故障）
急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路
人机界面：7寸彩色触摸屏
刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 
绝缘电阻：≥10ΜΩ
防护等级：IP54
工作环境：室内或室外
海拔高度：≤2000m
相对湿度：5％～90％，无凝结
储存环境温度：-40℃～+70℃
工作环境温度：-25℃～+50℃
冷却方式：智能风冷
操作环境：无导电粉尘、无腐蚀性气体、无爆炸性气体、无强振动 
充电接口：GB/T 20234.3-2023
充电线缆长度：枪线5米（含桩内走线）
通讯接口：4G;以太网
安装方式：落地安装
	台
	4

	2
	电源线附件
	国产
	满足充电桩需求
	套
	4

	楼层网络部分

	序号
	设备名称
	品牌
	描述
	总数

	1
	业务OA视频-汇聚交换机
	华三、华为    
	1、交换容量≥1.35Tbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥460Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持24个千兆光口（其中8个是千兆Combo口），4个万兆光口，2个专用堆叠口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
5、实配双电源、1根堆叠线缆
	2 

	2
	业务OA视频-接入交换机
	华三、华为 
	1、交换容量≥670Gbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥200Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持48个千兆电口，4个千兆光口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
	10 

	3
	千兆多模光模块
	华三、华为   
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	50 

	4
	万兆多模光模块
	华三、华为 
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	10 

	5
	监控-汇聚交换机
	华三、华为  
	1、交换容量≥1.35Tbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥460Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持24个千兆光口（其中8个是千兆Combo口），4个万兆光口，2个专用堆叠口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
5、实配双电源、1根堆叠线缆
	1 

	6
	监控-接入交换机
	华三、华为  
	1、交换容量≥670Gbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥200Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持48个千兆电口，4个千兆光口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
	6 

	7
	千兆多模光模块
	华三、华为  
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	15 

	8
	万兆多模光模块
	华三、华为 
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	5 

	9
	专网-路由器
	华三、华为   
	1、整机交换容量≥20Gbps，包转发率≥9Mpps
2、支持并实配5个千兆电口、4个千兆光口
3、业务槽位≥4个，支持4GE、LTE/5G等插卡
4、采用投标设备制造商自研CPU，提供第三方机构测试报告
	1 

	10
	开发网-接入交换机
	华三、华为  
	1、交换容量≥670Gbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥200Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持48个千兆电口，4个千兆光口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
	5 

	说明
	1，清单设备品牌符合省联社关于网络设备的入围目录。★
2，清单型号符合国产信创要求。★
	

	
	
	
	
	

	无线网络部分

	1
	无线控制器授权
	华为  
	无线接入控制器AP资源授权(32 AP)，须与现网WIFF平台做无缝对接
	1 

	2
	24口POE交换机
	华为 
	1、交换容量≥670Gbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥170Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持24个千兆电口，4个千兆光口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
5、支持POE+供电，整机POE功率不低于400W
	7 

	3
	48口POE交换机
	华为  
	1、交换容量≥670Gbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥200Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持48个千兆电口，4个千兆光口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
5、支持POE+供电，整机POE功率不低于380W
	4 

	4
	面板AP
	华为 
	1、所有射频都支持802.11be标准
2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps 
3、≥1个2.5GE接口，≥4个1GE电口,
4、本次投标设备采用国产化芯片，提供国家权威机构测试报告
	63 

	5
	放装AP
	华为  
	1、所有射频都支持802.11be标准
2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps 
3、≥1个2.5GE接口，
4、本次投标设备采用国产化芯片，提供国家权威机构测试报告
	64 

	6
	高密AP
	华为  
	1、所有射频都支持802.11be标准
2、总空间流数≥8，整机速率≥9.33Gbps
3、支持2.4GHz (2x2 MIMO)、5GHz (2x2 MIMO)和5GHz (4x4 MIMO)三频同时提供业务
4、本次投标设备采用国产化芯片，提供国家权威机构测试报告
5、≥1个5GE电口；≥1个1GE电口，且支持Poe out。
	9 

	7
	千兆多模光模块
	华为
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	15 

	8
	外网-汇聚交换机
	华为  
	1、交换容量≥1.35Tbps（若官网存在大小值均以小值为准），转发性能≥460Mpps（若官网存在大小值均以小值为准）；支持24个千兆光口（其中8个是千兆Combo口），4个万兆光口，2个专用堆叠口
2、采用投标设备制造商自研CPU与转发芯片，提供第三方机构测试报告
3、支持设备复位按钮。
4、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。
5、实配双电源
	1 

	9
	千兆多模光模块
	华为  
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	15 

	说明
	1，清单设备品牌符合省联社关于网络设备的入围目录。★
2，清单型号符合国产信创要求。★
3，清单设备符合接入本行WIFF平台的要求，即无线控制器及授权利旧，各支行无线WIFF正常使用不改变。★
	


	总行食堂预算清单

	序号
	类型
	项目模块
	参数
	单位
	数量

	1
	云服务
	阿里云服务器资源
	云计算服务及数据库、网络安全服务，根据园区接入的联网终端数量按年收费。
每年1万条短信验证码费用。
	年
	1

	2
	食堂消费
	（标准台）芯片识别餐台
	尺寸1500mm*700mm*810mm(长*宽*高)
高度调节范围810mm~850mm
调节高度有特殊要求请在订单中备注 
重量120kg(±5%) （毛重） 
工作温度0℃～40℃ 
工作湿度20%～90%(无凝露) 
额定电压220V 
额定电流3A 
额定频率50Hz 
读卡频率13.56MHz（标配）125KHz（选配）2.4GHz（选配） 
读卡距离0-5cm 
读写卡时间<200ms（或<500ms） 
操作屏幕13.3寸显示器（电容式触控）分辨率（1366*768） 
用户屏幕13.3寸显示器 
工控整机CPU Intel® Celeron J1900(标配)
内存 4G(标配)
硬盘 64(SSD)(标配)
其他配置咨询开发部
开关电源300W 
高频读写器113.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm（受电子标签影响） 
高频读写器213.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 
	台
	1

	3
	
	8寸人脸识别机
（餐台支架版）
	Android系统、支持WIFI/蓝牙、8英寸高清屏、支持IC卡刷卡、人脸识别功能，人脸库10000人。
含餐台支架一套。
	台
	1

	4
	
	人脸消费机一体机
	Android系统、支持WIFI/蓝牙、前后7英寸/5英寸高清屏，支持IC卡刷卡、二维码、人脸识别功能，人脸库10000人。
脱机情况下使用，每个结算台备1台。
可用于线下人脸采集使用，餐台故障时备用应急。
	台
	3

	5
	
	IC卡读写器
	支持IC卡读写。
结算台上1个，发卡1个。
	个
	2

	6
	其他
	芯片餐具
	可定制LOGO，食品密胺餐具。
	个
	1000

	7
	
	托盘
	食品密胺托盘。
	个
	200

	8
	外部商户
	定制商户码牌
	玖融支付平台输出二维码，支持微信、支付宝APP扫码支付，支持食堂补贴电子钱包、聚合支付融合支付。（后续外拓商户不需要提供设备，走的省联社支付渠道）
	张
	10

	9
	
	语音播报器
	行方自备，可使用升腾或飞天播报语音盒。
	个
	10

	10
	软件
	“丰收互联”版一卡通交易平台
	提供丰收互联人员同步、绑定账户、充值上送及下拉同步、消费数据上送等基础功能。系统平台已接入浙江省农信“丰收互联“云上园区平台 
	套
	1

	11
	
	公众号人脸采集平台
	提供公众号采集人脸功能。
	套
	1

	12
	工程安装实施/售后
	施工实施、安装调试
	设备安装调试人工费、培训费。
	项
	1

	13
	
	维保费
	提供7*24小时远程响应服务、重大故障上门解决服务、设备质保期内免费维修服务、系统培训服务等。（第一年赠送）
	年
	1


	排队叫号系统

	序号
	区域场景
	场景名称
	硬件设备
	功能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	非现金服务区
	对公区
	15.6寸信息屏
	液晶尺寸 13.3英寸
面板类型 A-Si TFT-LCD
分辨率 1920*1080
	台
	4
	

	
	
	国际金融区
	15.6寸信息屏
	液晶尺寸 13.3英寸
面板类型 A-Si TFT-LCD
分辨率 1920*1080
	台
	3
	

	
	
	对公区叫号LCD窗口条屏
	28寸LCD窗口条屏
	液晶屏：28寸
分辨率：1920*360
视角：89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)
颜色：16.7M
亮度：300cd/m2
对比度：3000:1
响应时间:<6.5ms
机身尺寸:753mm*186mm*48mm
净重:12 kg
安装方式:壁挂式，横向
电源输入:110-240VAC 0.5A 50/60HZ
功耗:30W
CPU:RK3288
内存:2G DDR3
存储:16G EMMC
操作系统Android 7.1
外部接口:RJ45x1:USBx2:电源x1:
支持方案:网络版(支持单机)
媒体格式:支持wmy avi flv rm rmvb mpeg ts mp4等主流视频格式;
AAC、APE、FLAC、OGG、WMA.MP3等音频格式;BMP、JPEG、PNG、GIF图片格式
	台
	4
	

	
	
	国际金融区叫号LCD窗口条屏
	28寸LCD窗口条屏
	液晶屏：28寸
分辨率：1920*360
视角：89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)
颜色：16.7M
亮度：300cd/m2
对比度：3000:1
响应时间:<6.5ms
机身尺寸:753mm*186mm*48mm
净重:12 kg
安装方式:壁挂式，横向
电源输入:110-240VAC 0.5A 50/60HZ
功耗:30W
CPU:RK3288
内存:2G DDR3
存储:16G EMMC
操作系统Android 7.1
外部接口:RJ45x1:USBx2:电源x1:
支持方案:网络版(支持单机)
媒体格式:支持wmy avi flv rm rmvb mpeg ts mp4等主流视频格式;
AAC、APE、FLAC、OGG、WMA.MP3等音频格式;BMP、JPEG、PNG、GIF图片格式
	台
	3
	

	2
	沙龙区
	理财宣传屏（综合叫号）
	55寸显示屏
	液晶屏面板参数
产品型号 MZYHY55AZ
对角线尺寸 55英寸
类型 TFT-LCD
分辨率 3840×2160@60Hz
亮度(典型值) 300cd/m²
对比度(典型值) 1200:1
可视角度(V/H) 178°/178°
响应时间(灰阶) 8ms
可视区域 1209.6mm*680.4mm
色域 73%
背光 LED
显示比例 16:9
寿命 >30000H
系统配置
系统版本 Android 11
CPU 四核 Cortex-A55
GPU Mali-G52 2EE
主频 1.8G Hz
内存(DDR4) 2G（4G可选）
存储器(Flash) 16G（8G/32G/64G可选）
网络支持 以太网，WiFi，无线外设扩展，3G/4G(选配）
喇叭 2*8Ω/5W(内置)
接口 USB 2.0×2，RJ45×1，TF卡槽×1，耳机×1
电源特性
电源输入 AC/100V~240V
电源待机功耗 ≤1W
电源功耗(典型值) 150W
尺寸规格
裸机外形尺寸 1258.2mm*728.7mm*65.6mm（含挂架）
1258.2mm*728.7mm*53.6mm（不含挂架）
包装尺寸 1318mm*799mm*147mm
壁挂架孔位 400mm*400mm
产品裸机重量 24.42kg±1.5kg
产品包装后重量 29.10kg±1.5kg
外观颜色 黑色
保护玻璃 钢化玻璃
安装形式 壁挂/嵌入式/底座
环境因素
工作温度 ‐5℃~40℃
工作湿度 10%RH~90%RH
显示模式 S-IPS，常黑显示，透射式
随机附件
附带文件 说明书（含保修卡、合格证）×1
配件 壁挂架×1，螺丝包×1，WIFI棒×1，遥控器×1，电池×2
线材 AC电源线1.5m×1
	台
	2
	

	3
	现金服务区
	现金柜员工信息屏
	15.6寸信息屏
	液晶尺寸 13.3英寸
面板类型 A-Si TFT-LCD
分辨率 1920*1080
	台
	4
	

	4
	
	排队信息叫号展示屏（彩色连屏）
	全彩LED，P2.0
	模组 Pitch(mm) 2.0
 LED 型号 SMD1515
 LED 类型 铜线
 模组分辨率 160X80
 模组尺寸±公差（mm × mm × mm） 
319.9±0.1*159.9±0.1*14.2±0.2mm
 模组重量±公差（kg） 0.44±0.08
 平整度（屏体） ≤1mm
 像素密度(点/㎡) 250000
光学参数 白平衡亮度(cd/m2) ≥450
 色温 3000～15000k 可调
 水平视角 ≥150°
 垂直视角 ≥130°
 可视距离(m)（=PITCH*1） ≥2.0
电气参数 单模组最大功耗(W) ≤20
 平均有功功耗(W/㎡) ≤130
 最大有功功耗(W/㎡) ≤390
工作电压(V) 5
信号输入接口类型 HUB75
处理性能 扫描方式 40S
 换帧频率(Hz) 50/60
 刷新频率(Hz) 3840
 驱动方式 恒流驱动
 灰度(Bit) ≥12 Bit
运行参数 连续工作时间 ≥7X24hrs，支持连续不间断显示
 平均无故障工作时间 ≥  5000 小时
 离散失控点 ≤0.0001，出厂时为 0
 连续失控点 0
 盲点率 ≤0.0001，出厂时为 0
使用参数 典型寿命值(hrs) 30000H
 工作温度范围(℃) 10℃-40℃
 存储温度范围(℃) -20℃-50℃
 工作湿度范围(RH) 10％-60％RH(无结露)
 存储湿度范围(RH) 10％-65％RH(无结露)
防护等级 防护等级 IP30
	套
	1
	

	5
	
	综合叫号屏
	55寸显示屏
	液晶屏面板参数
产品型号 MZYHY55AZ
对角线尺寸 55英寸
类型 TFT-LCD
分辨率 3840×2160@60Hz
亮度(典型值) 300cd/m²
对比度(典型值) 1200:1
可视角度(V/H) 178°/178°
响应时间(灰阶) 8ms
可视区域 1209.6mm*680.4mm
色域 73%
背光 LED
显示比例 16:9
寿命 >30000H
系统配置
系统版本 Android 11
CPU 四核 Cortex-A55
GPU Mali-G52 2EE
主频 1.8G Hz
内存(DDR4) 2G（4G可选）
存储器(Flash) 16G（8G/32G/64G可选）
网络支持 以太网，WiFi，无线外设扩展，3G/4G(选配）
喇叭 2*8Ω/5W(内置)
接口 USB 2.0×2，RJ45×1，TF卡槽×1，耳机×1
电源特性
电源输入 AC/100V~240V
电源待机功耗 ≤1W
电源功耗(典型值) 150W
尺寸规格
裸机外形尺寸 1258.2mm*728.7mm*65.6mm（含挂架）
1258.2mm*728.7mm*53.6mm（不含挂架）
包装尺寸 1318mm*799mm*147mm
壁挂架孔位 400mm*400mm
产品裸机重量 24.42kg±1.5kg
产品包装后重量 29.10kg±1.5kg
外观颜色 黑色
保护玻璃 钢化玻璃
安装形式 壁挂/嵌入式/底座
环境因素
工作温度 ‐5℃~40℃
工作湿度 10%RH~90%RH
显示模式 S-IPS，常黑显示，透射式
随机附件
附带文件 说明书（含保修卡、合格证）×1
配件 壁挂架×1，螺丝包×1，WIFI棒×1，遥控器×1，电池×2
线材 AC电源线1.5m×1
	台
	2
	

	6
	大厅
	排队机嵌入式主机
	嵌入式排队机主机
	（需配套家具，机柜尺寸：630mm*540mm*130mm）
屏幕:21.5英寸触摸LCD液晶显示屏;
分辨率：1920*1080
触摸屏:10点电容触摸屏
主板：H81
CPU：酷睿双核2.4G处理器
硬盘：固态硬盘256G
内存：4G
读卡器：多合一读卡模块（接触、非接、二代证）
配置：热敏打印机，磁条刷卡器，喇叭，无线模块，电源等；
	台
	1
	网点另自配桌子柜体

	7
	
	叫号机喇叭
	叫号机喇叭
	输入电压：直流12V
工作电流：1.5A (MAX) 
通讯方式：433MHz无线通讯/有线
安装方式:壁挂/放置机柜内
一拖多
	套
	1
	

	支持省联社版本叫号程序安装
含物流、安装调试费用
	


