## 1.单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：桐庐农商银行凤川支行岩桥分理处装饰工程
单位工程名称：桐庐农商银行凤川支行岩桥分理处装饰工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | () | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单
2 | 措施项目清单
2.1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2.2 | 技术措施项目清单
3 | 其他项目清单
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 2.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行凤川支行岩桥分理处装饰工程-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-AL 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱UPS 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1
3 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：电表 2、其他：包含安装的一切附材等 3、接地、焊、压铜接线端子 | 个 | 1
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 60
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 7.33
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 21.38
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 369.42
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:KBG 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 84.22
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY-5*35 | m | 60
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：35mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2
11 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ2.5 | m | 402.93
12 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR2.5 | m | 81.29
13 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ4 | m | 540.73
14 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR4 | m | 270.36
15 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ6 | m | 44.86
16 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR6 | m | 22.43
17 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ16 | m | 28.29
18 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR16 | m | 9.43
19 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV2.5 | m | 52.04
20 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR2.5 | m | 26.02
21 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV4 | m | 129
22 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR4 | m | 64.5
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：300*1200白色灯光片LED日光灯 2、安装方式：嵌入式安装 3、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 6
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：300*600白色灯光片LED日光灯 2、安装方式：嵌入式安装 3、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 2
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：300*300白色灯光片LED日光灯 2、安装方式：嵌入式安装 3、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 1
26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯条每米18W 2、其他：含配套电子镇流器等,具体型号参数安装方式详见图纸 | m | 8.94
27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯条每米9W 2、其他：含配套电子镇流器等,具体型号参数安装方式详见图纸 | m | 31.39
28 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、其他：含配套电子镇流器等,具体型号参数安装方式详见图纸 | m | 13.05
29 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯单个15W 2、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 5
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯 2、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 6
31 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称：定时器 2、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 个 | 1
32 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、安装方式：吊顶内嵌入式安装 3、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 台 | 1
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 4
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 3
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 1
36 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相2+3极插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 19
37 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：USP插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 3
38 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 1
39 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：壁挂空调插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 2
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 | 个 | 33
41 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 29
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
43 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：应急照明集中电源集中控制箱-ALE 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1
44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 98.33
45 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJS-2*4 | m | 100.43
46 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、规格型号：TY-ZFJC系列6W（应急照明、巡检、开灯、灭灯） 3、安装方式及详细说明：吸顶安装 | 套 | 8
47 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、规格型号：TY-ZFJC系列6W（应急照明、巡检、开灯、灭灯） 3、安装方式及详细说明：壁挂,距地2.5米 | 套 | 2
48 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口消防应急标志灯 2、规格型号：TY-ZFJC系列1W（出口指示、巡检、常亮、频闪） 3、安装方式及详细说明：门框上方0.2m安装 | 套 | 4
49 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口消防应急标志灯 2、规格型号：TY-ZFJC系列1W（出口指示、巡检、常亮、频闪） 3、安装方式及详细说明：门框上方0.2m安装 | 套 | 2
50 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯 2、规格型号：TY-ZFJC系列1W（单向指示、巡检、常亮、频闪） 3、安装方式及详细说明：距地0.6m安装,吊装距地2.5m | 套 | 1
51 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 17
火灾自动报警系统
52 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 98.33
53 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZAN-BY-2*2.5 | m | 46.62
54 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 | m | 29.3
55 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZCN-RYS-2*2.5 | m | 160.84
56 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 1
57 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟火灾探测器 2、包括内容：底座安装、探头安装、校接线、编码、本体调试 | 个 | 9
58 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入输出模块 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 4
59 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 3
60 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：消火栓起泵按钮 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 2
61 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：火灾声光警报器 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 1
62 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 个 | 1
63 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：门磁开关 2、包括内容：安装、校接线、编码、调试 | 台 | 3
64 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 24
65 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
66 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1、名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 处 | 4
智能化系统
67 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：弱电机柜（空柜） 2、型号：具体型号参数安装方式详见图纸 | 台 | 1
68 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：弱电金属防火桥架 2、规格：150*75 3、备注：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接等 | m | 10.4
69 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作、安装 | kg | 12.59
70 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈：手工除锈 2、油漆品种：樟丹漆(底漆),灰色调和漆(面漆); 3、涂刷遍数：底漆两道,面漆两道; 4.标志色方式、品种：按规范要求. | kg | 12.59
71 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 15.83
72 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 23.08
73 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 22.32
74 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：管内/桥架内穿线 2、规格：UTPcat6 | m | 470.44
75 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名称：管内/桥架内穿线 2、规格：SYWV-75-5 | m | 25.53
76 | 030501009001 | 路由器 | 1、名称：无线AP | 台 | 1
77 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：数据插座 | 个块 | 27
78 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：电话插座 | 个块 | 2
79 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：单口面板 | 个块 | 7
80 | 030502012004 | 信息插座 | 1、名称：双口面板 | 个块 | 12
81 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 19
给排水系统
82 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN32 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 44.75
83 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 7.04
84 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 0.91
85 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 9.67
86 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 16.52
87 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 0.88
88 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 6.6
89 | 031001006007 | 塑料管(机房、加钞间增加排水管） | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 19.03
90 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表（含同口径阀门1个） 2、规格：DN32 | 组 | 1
91 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN32 | 个 | 1
92 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器 2、其他：含角阀等各个配件 | 组 | 1
93 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、其他：含角阀、龙头等各个配件 | 组 | 1
94 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：成品拖布池 2、其他：含水嘴等各个配件 | 组 | 1
95 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 个 | 3
96 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN100 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
97 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：刨沟槽,沟槽填补,垃圾清理;管径(mm以内)70 | m | 17.93
98 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：人工挖填沟槽土方 | m3 | 3
消火栓系统
99 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接方式：沟槽连接 5、接口材料：配套管件连接 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 20.97
100 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、规格型号：室内减压稳压消火栓,薄型(180)单栓带灭火器箱组合式消防柜SG(180)D65Z-J,尺寸1800×700×180mm,口径DN65,栓口安装高度离地1.1m 2、箱内设置：龙带25米(衬胶),水枪口径QZ19,消防软管卷盘DN25*25m，配置配套灭火器2具 | 套 | 2
101 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：沟槽闸阀 2、规格：DN65 | 个 | 2
102 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱(含2具MF/ABC4灭火器） | 组 | 1
103 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：樟漆\调和漆 2.涂刷遍数及标志色方式：先刷二道防锈漆，再外刷红色调和漆二道或涂红色环圈标志，并应注明 管道名称和水流方向标识。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 | m2 | 4.98
104 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架; 2.材质：型钢; 3.规格：综合; 4.管架形式：支吊架制作安装 | Kg | 16.96
105 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈：手工除锈 2、油漆品种：樟丹漆(底漆),灰色调和漆(面漆); 3、涂刷遍数：底漆两道,面漆两道; 4.标志色方式、品种：按规范要求. | kg | 16.96
106 | 03B003 | 零星辅材 | 1、名称：连原室内消防干管 | 处 | 2
107 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、名称：明露消防管道保温 | m3 | 0.05
喷淋系统
108 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、接口材料：配套管件连接 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 8.11
109 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 5、接口材料：配套管件连接 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 8.38
110 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接方式：螺纹连接 5、接口材料：配套管件连接 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 11.99
111 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：热镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：螺纹连接 5、接口材料：配套管件连接 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 37.71
112 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：下垂式洒水喷头有吊顶 2、规格：洒水喷头的喷头动作温度68℃，K=115 | 个 | 16
113 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25 | 组 | 1
114 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种：樟漆\调和漆 2.涂刷遍数及标志色方式：先刷二道防锈漆，再外刷红色调和漆二道或涂红色环圈标志，并应注明 管道名称和水流方向标识。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 | m2 | 8.35
115 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架; 2.材质：型钢; 3.规格：综合; 4.管架形式：支吊架制作安装 | Kg | 42.58
116 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈：手工除锈 2、油漆品种：樟丹漆(底漆),灰色调和漆(面漆); 3、涂刷遍数：底漆两道,面漆两道; 4.标志色方式、品种：按规范要求. | kg | 40.55
117 | 03B004 | 零星辅材 | 1、名称：连原室内喷淋干管 | 处 | 3
合 计