## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程计算表
工程名称：桐庐农商银行莪山支行装修工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行莪山支行装修工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：投标人结合现场自行勘察 2、基础类型：下翻构件； 3、挖土深度：挖土深度2m以内 4、清单工程量含工作面及放坡 | m3 | 23.43
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 | m3 | 14.18
3 | 010103002001 | 余土外运 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：按10km考虑。 | m3 | 9.25
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 9.25
5 | 010501001001 | 垫层 | 地面基层垫层恢复 | m3 | 4.1
砌筑工程
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 27.07
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土类型：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.25
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土类型：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.42
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类型：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.56
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类型：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.44
11 | 010606013001 | 零星钢构件 | 50*60*2.5方钢管过梁 | m | 9.1
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内 | t | 0.011
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.011
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.167
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.23
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.583
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.1
18 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 不同材料交接处钢筋网片加强 | m2 | 65.3
门窗工程
19 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | BLM1127 洞口尺寸:1100*2700 不锈钢边框，矩形方管钢骨架 12厚钢化玻璃贴防爆膜 地弹簧要求重型180kg 含拉手、门锁等其它五金配件 具体做法详见图纸 | 樘 | 1
20 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | BLM3630 洞口尺寸:3600*3000 不锈钢边框，矩形方管钢骨架 12厚钢化玻璃贴防爆膜 地弹簧要求重型180kg 含拉手、门锁等其它五金配件 具体做法详见图纸 | 樘 | 1
21 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | BLM1122 洞口尺寸:1100*2200 不锈钢边框，12厚钢化玻璃 含拉手、门锁等其它五金配件 具体做法详见图纸 | 樘 | 1
22 | 010802004001 | 防盗门 | 厂家定制联动门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 4.84
23 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 成品实木套装门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 11.44
24 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级防火门防盗门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 4.84
25 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 电动卷帘门 卷帘门尺寸为：最高处至地面尺寸 （含电动装置、遇阻停装置等全部费用） 卷帘门电机需内侧安装，上部至顶部需加防护措施 提供须符合建设方功能要求及检测报告 | m2 | 20.88
26 | 010805001001 | 金属（塑钢）门 | M1824 洞口尺寸:1800*2400 成品12厚钢化玻璃移门 含滑轨等五金件 具体做法详见图纸 | 樘 | 1
27 | 010808005001 | 石材门窗套 | 浅色咖啡网纹石材门套 | m2 | 5.83
楼地面装饰工程
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖（含美缝） 2、1：1水泥砂浆铺贴 3、30厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 10.81
29 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、750*1500防滑抛釉地砖（含美缝） 2、1：1水泥砂浆铺贴 3、30厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 227.35
30 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、600*600成品防滑瓷砖（含美缝） 2、1：1水泥砂浆铺贴 3、30厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 6.5
31 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、18厚深灰色大理石门槛石 2、1：1水泥砂浆铺贴 3、30厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 6.1
32 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 600*600陶瓷面抗静电地板 | m2 | 4.95
33 | 011107001001 | 石材台阶面 | 18厚灰色大理石 地产踏步需开防滑槽 30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层 | m2 | 4.67
34 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | K11防水涂料 | m2 | 17.7
35 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 100mm高铝合金踢脚线 | m | 162.73
36 | 010507001001 | 坡道 | 1、25厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层 水泥浆灌缝 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 撒素水泥面(洒适量清水) 3、100厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 9.23
37 | 010507001002 | 台阶 | 1、25厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层 水泥浆灌缝 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 撒素水泥面(洒适量清水) 3、100厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 13.15
38 | 010606013002 | 零星钢构件 | ATM机及智柜机洞口下部安装钢板,四周缝隙及底座加钢板,与地面牢固相接 | t | 0.02
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙面20mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 229
40 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙面40mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 44.46
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面20mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 13.84
42 | 010515003004 | 钢筋网片 | 卫生间墙面加装φ6钢筋网横竖间距严禁大于150,钢筋网需做防腐处理 | m2 | 75.07
43 | 010515003001 | 钢筋网片 | 封闭区墙面加装φ14钢筋网横竖间距严禁大于150,钢筋网需做防腐处理 | m2 | 273.96
44 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 木龙骨基层+阻燃板打底，外贴石膏板 | m2 | 273.96
45 | 011204003001 | 块料墙面 | 400*800瓷砖挂贴(填缝) 1:3防水砂浆粉刷20厚拉毛 | m2 | 50.67
46 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | K11防水涂料 | m2 | 13.8
47 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18厚硅钙板底板 7厚冰火板饰面 | m2 | 46.67
48 | 011210005001 | 成品隔断 | 定做木纹防水板成品隔断 | m2 | 4.9
49 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 定制成品铝合金隔断 | m2 | 4.44
50 | 011207001007 | 包管（石膏板） | 1、12厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 15
51 | 011207001008 | 包管（瓷砖） | 1、瓷砖结构胶固定 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 15
封闭区柜台
52 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 1.41
53 | 010515003002 | 钢筋网片 | 钢筋网片（C14@150） | t | 0.218
54 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距30cm以内 | m2 | 27.9
55 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙饰面 木夹板基层 | m2 | 49.99
56 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 彩色拉丝铝塑板面层 | m2 | 12.72
57 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 白色铝塑板 细木工板 63#槽钢 详见节点防偷窥隔断a-a | m2 | 39.03
58 | 01B018 | 立柱边增加信息口 | 立柱边增加信息口及刚性防护盒 | 项 | 1
59 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 普通铝合金百叶窗 安装 | m2 | 2.23
60 | 01B002 | 蓝色烤漆玻璃 | 8厚蓝色烤漆玻璃 | m2 | 5.21
61 | 01B003 | 灯带 | 灯带 | m | 22.32
62 | 01B004 | 灯光片 | 灯光片 | m2 | 2.23
63 | 011501001001 | 柜台 | 白色暗花石英石材台面(含打孔) | m2 | 6.1
64 | 010202011001 | 钢支撑 | 内置L50*50*5镀锌角钢@400*400及60*80*6镀锌方钢焊接钢架 | t | 1.466
65 | 010605002001 | 钢板墙板 | 钢板安装（8mm钢板） | t | 0.981
66 | 010605002002 | 钢板墙板 | 零星钢板安装（钱槽后加装6mm钢板） | t | 0.056
67 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、1.2厚100宽黑钛不锈钢踢脚线 2、木夹板基层 | m2 | 0.74
68 | 01B007 | 加装钢筋网 | φ14钢筋纵横交叉网格,间距100*100,钢筋网需做防腐处理 | m2 | 14.88
69 | 01B008 | 防弹玻璃安装 | 1.防弹玻璃安装（主材甲供） 2.含橡胶带 | m2 | 13.6
70 | 01B009 | 残疾人柜台增加费 | 1.残疾人柜台增加费 | 项 | 1
天棚工程
71 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50系列轻钢龙骨 2、0.8*300*300集成铝扣板面层 | m2 | 11.04
72 | 011302001002 | 吊顶天棚（平面） | 1、50系列轻钢龙骨 2、12mm厚石膏板 3、板缝贴胶带点锈 | m2 | 230.46
73 | 011302001004 | 吊顶天棚（侧面） | 1、50系列轻钢龙骨 2、12mm厚石膏板 3、板缝贴胶带点锈 | m2 | 7.82
74 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽 | m2 | 7.82
75 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 | m | 12.2
76 | 010515003003 | 钢筋网片 | 封闭区原楼板下，吊顶上加装φ14钢筋网横竖间距严禁大于150,钢筋网需做防腐处理 | m2 | 100.29
油漆、涂料、裱糊工程
77 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 仿大理石水包水外墙涂料 | m2 | 13.84
78 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 384.95
79 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 250.74
其他装饰工程
80 | 011505001001 | 洗漱台 | 灰色大理石洗漱台 含石材开孔磨边等费用 | m2 | 0.54
81 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 银镜 | m2 | 0.79
82 | 01B010 | 大便坑 | 大便坑 | 座 | 2
83 | 011501001002 | 衣柜 | 18厚阻燃免漆板门板 不锈钢挂衣杆 18厚阻燃免漆板隔板 | m2 | 5.85
84 | 011501001003 | 资料柜 | 18厚阻燃免漆板门板 成品有框玻璃门 18厚阻燃免漆板隔板 | m2 | 6.24
85 | 011501001005 | 更衣柜 | 18厚阻燃免漆板门板 18厚阻燃免漆板隔板 | m2 | 8.03
86 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1100mm高实木扶手20厚钢化夹胶玻璃栏板 | m | 3.6
87 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.2厚古铜色铝合金嵌条 | m | 44.2
88 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 残疾人坡道栏杆 | m | 11.4
二层
89 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板 | m2 | 147.63
90 | 011102003004 | 块料楼地面 | 2层走廊休息区瓷砖更换修复（工程量暂定） | m2 | 20
91 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 强化地板配套踢脚线 | m | 111.57
92 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、50系列轻钢龙骨 2、0.8*300*300集成铝扣板面层 | m2 | 5.6
93 | 011302001006 | 吊顶天棚（平面） | 1、50系列轻钢龙骨 2、12mm厚石膏板 3、板缝贴胶带点锈 | m2 | 235.52
94 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 226.17
95 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 235.52
拆除工程
96 | 01B017 | 拆除 | 家具、ATM机及其它设备拆除搬运 | 项 | 1
97 | 01B019 | 拆除 | 挂机空调拆除 | 台 | 2
98 | 01B020 | 拆除 | 中央空调拆除 | 台 | 5
99 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砌体墙拆除，含垃圾清理及外运 | m3 | 33.42
100 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 含垃圾清理及外运 | m2 | 278.27
101 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 石材面 含垃圾清理及外运 | m2 | 4.67
102 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 砼地面拆除，含垃圾清理及外运 | m2 | 4.5
103 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 8.8
104 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 | m2 | 36.18
105 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 涂料铲除 | m2 | 307.96
106 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 玻璃栏杆拆除 | m | 3.6
107 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 477.1
108 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 铝扣板吊顶拆除 | m2 | 21.6
109 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 铲墙纸 | m2 | 226.17
门头
110 | 01B011 | 新做门头 | 1、拆除旧门头 2、新做门头具体尺寸及规格大小按设计要求 3、内容及色彩等均按建设方及设计要求 | m | 21.3
合 计

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程计算表
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行莪山支行装修工程-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行莪山支行装修工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程（一层）
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-1AL 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
2 | 030404018002 | 插座箱 | 1、名称：UPS柜(具体参数由业主确定) 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
3 | 030411001010 | 配管 | 1、材质：JDG管 2、规格：JDG20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 596.59
4 | 030411001011 | 配管 | 1、材质：JDG管 2、规格：JDG50； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 3.96
5 | 030411001012 | 配管 | 1、材质：KBG管 2、规格：KBG20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 96.75
6 | 030411001013 | 配管 | 1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC50； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*35 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 3、芯数：3芯及以上 | 个 | 2
9 | 030411004016 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BV-2.5 | m | 65.54
10 | 030411004017 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BVR-2.5 | m | 32.77
11 | 030411004018 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BV-4 | m | 141.15
12 | 030411004019 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BVR-4 | m | 70.58
13 | 030411004020 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 657.82
14 | 030411004021 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-2.5 | m | 241.36
15 | 030411004022 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-4 | m | 660.88
16 | 030411004023 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-4 | m | 330.44
17 | 030411004024 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-10 | m | 28.09
18 | 030411004025 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-10 | m | 14.05
19 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：300*300带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 3
20 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：300*600带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 1
21 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：300*1200带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 14
22 | 030412004014 | 装饰灯 | 1、名称：单头筒灯 2、规格：LED/36W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 1
23 | 030412004015 | 装饰灯 | 1、名称：双头筒灯 2、规格：LED/36W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 26
24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 10
25 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1、名称：LED灯带 2、安装方式：嵌入式安装 | m | 38.16
26 | 011304001004 | 灯带（槽） | 1、名称：LED灯条 2、规格：1M/9W 3、安装方式：嵌入式安装 | m | 24.79
27 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 6
28 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 3
29 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 3
30 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：定时器 2、安装方式：吸顶安装 | 个 | 1
31 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：10A二+三极单相带保护安全插座 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 24
32 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：壁挂空调插座 2、规格：250V 16A（安全型） 3、安装方式：距地2.2m安装 | 个 | 2
33 | 030404035007 | 插座 | 1、名称：小厨宝 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 1
34 | 030404035008 | 插座 | 1、名称：地插 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：地面安装 | 个 | 1
35 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、安装方式：吸顶安装 | 台 | 9
36 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 55
37 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 50
38 | 030411006013 | 接线盒 | 1、名称：插座保护盒 2、材质：钢制 | 个 | 28
39 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合)电系统 | 项 | 1
40 | 03B001 | 防火封堵 | 1.防火封堵安装，防火封堵包括材料供货及施工、方案深化、验收，满足设计及规范要求，确保达到发包人及项目建设所在地建设主管部门要求的质量及验收标准。含套管、阀门、桥架、风管等所有需要封堵部分。本项目价格包干。 | 项 | 1
41 | 03B002 | 原有管线、洁具等拆除 | 原有管线、洁具、灯具等设施器具拆除。 | 项 | 1
电气设备安装工程-应急照明（一层）
42 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：应急照明集中电源-1AlE 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
43 | 030411001014 | 配管 | 1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 233.78
44 | 030411004026 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 50
45 | 030411004027 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZN-RYJS-2*4 | m | 183.78
46 | 030412004016 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC I系列 1W A型、36V 3、安装方式：门框上方0.2m壁装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 2
47 | 030412004018 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC I系列 1W A型、36V 3、安装方式：门框上方0.2m壁装或吊装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 6
48 | 030412004019 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：TY-BLJC I系列 1W A型、36V 3、安装方式：底距地2.5m吊装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 1
49 | 030412004020 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列 6W A型、36V 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 11
50 | 030412004021 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具（室外防水型） 2、规格：TY-ZFJC系列 6W A型、36V 3、安装方式：壁装安装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 3
51 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 23
智能化工程（一层）
52 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称：弱电机柜（空柜，内部配置PUD，其余由业主主管部门认定及深化设计） 2、安装方式：落地安装 3、其他：包含集线架等具体数量和配置详见图纸设计说明 | 台 | 1
53 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：TO数据插座 2、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 18
54 | 030502012004 | 信息插座 | 1、名称：TP电话插座 2、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 5
55 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 23
56 | 030411006014 | 接线盒 | 1、名称：插座保护盒 2、材质：钢制 | 个 | 23
57 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：弱电金属防火桥架150*75; 2.其他：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件安装; | m | 37.42
58 | 030413001002 | 铁构件 | 名称：电缆桥架支架制按；材质：镀锌型钢 | kg | 49.44
59 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般钢结构 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 49.44
60 | 030411001015 | 配管 | 1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50
61 | 030411001016 | 配管 | 1、材质：PC管 2、规格：PC16； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 168.18
62 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线 | m | 632.9
63 | Z030502022002 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
给排水、采暖、燃气工程（一层）
64 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 6.72
65 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 3.45
66 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 9.74
67 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R塑料冷水管DN50 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 6.14
68 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R塑料冷水管DN32 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 1.42
69 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R塑料冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 14.37
70 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R塑料冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 6.2
71 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：J11T-10型截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
72 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50 | 个 | 3
73 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：小厨宝 | 台 | 1
74 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：台下式洗脸盆 2.规格：含感应式水嘴、三角阀、金属软管、下水管等，具体样式由甲方选定 | 组 | 1
75 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器 2.规格：含感应式冲洗阀、三角阀、金属软管、下水管等，具体样式由甲方选定 | 组 | 2
76 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.规格：含脚踏式冲洗阀、三角阀、金属软管、下水管等，具体样式由甲方选定 | 组 | 1
77 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖把池 2.规格：含普通水嘴、三角阀、金属软管、下水管等，具体样式由甲方选定 | 组 | 1
78 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管制作安装 2.规格：介质管道DN50mm | 个 | 1
79 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管制作安装 2.规格：介质管道DN100mm | 个 | 1
80 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：更换洗脸盆水龙头 2.规格：含感应式水嘴、三角阀、金属软管等，具体样式由甲方选定 | 个 | 1
电气设备安装工程（二层）
81 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-2AL 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
82 | 030404018003 | 插座箱 | 1、名称：UPS柜(具体参数由业主确定) 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
83 | 030411001017 | 配管 | 1、材质：JDG管 2、规格：JDG20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 479.69
84 | 030411001018 | 配管 | 1、材质：JDG管 2、规格：JDG50； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 3.96
85 | 030411001019 | 配管 | 1、材质：KBG管 2、规格：KBG20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 63.27
86 | 030411001020 | 配管 | 1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC50； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 55
87 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*35 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 55
88 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 3、芯数：3芯及以上 | 个 | 2
89 | 030411004028 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BV-2.5 | m | 171.96
90 | 030411004029 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：BVR-2.5 | m | 67.23
91 | 030411004032 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 430.01
92 | 030411004033 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-2.5 | m | 158.71
93 | 030411004034 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-4 | m | 560.89
94 | 030411004035 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-4 | m | 280.45
95 | 030411004036 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJ-10 | m | 13.2
96 | 030411004037 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZ-BYJR-10 | m | 6.6
97 | 030412004022 | 装饰灯 | 1、名称：300*300带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 2
98 | 030412004023 | 装饰灯 | 1、名称：300*600带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 1
99 | 030412004024 | 装饰灯 | 1、名称：300*1200带灯光片日光灯 2、安装方式：吸顶安装 | 套 | 21
100 | 030412004025 | 装饰灯 | 1、名称：单头筒灯 2、规格：LED/36W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 20
101 | 030404034007 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 9
102 | 030404034008 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m安装 | 个 | 3
103 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：10A二+三极单相带保护安全插座 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 20
104 | 030404035011 | 插座 | 1、名称：小厨宝 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 1
105 | 030404035012 | 插座 | 1、名称：地插 2、规格：250V 10A（安全型） 3、安装方式：地面安装 | 个 | 2
106 | 030404033003 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、安装方式：吸顶安装 | 台 | 2
107 | 030411006009 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 44
108 | 030411006010 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 37
109 | 030411006015 | 接线盒 | 1、名称：插座保护盒 2、材质：钢制 | 个 | 23
电气设备安装工程-应急照明（二层）
110 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：应急照明集中电源-2AlE 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
111 | 030411001021 | 配管 | 1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 129.67
112 | 030411004038 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 55
113 | 030411004039 | 配线 | 1、配线方式：管内穿线； 2、规格：WDZN-RYJS-2*4 | m | 78.63
114 | 030412004028 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯 2、规格：TY-BLJC I系列 1W A型、36V 3、安装方式：门框上方0.2m壁装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 1
115 | 030412004029 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC I系列 1W A型、36V 3、安装方式：门框上方0.2m壁装或吊装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 3
116 | 030412004031 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列 6W A型、36V 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 4
117 | 030411006011 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 8
智能化工程（二层）
118 | 030502012005 | 信息插座 | 1、名称：TO数据插座 2、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 13
119 | 030502012006 | 信息插座 | 1、名称：TP电话插座 2、安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 7
120 | 030411006012 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 20
121 | 030411006016 | 接线盒 | 1、名称：插座保护盒 2、材质：钢制 | 个 | 20
122 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称：弱电金属防火桥架150*75; 2.其他：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件安装; | m | 33.35
123 | 030413001003 | 铁构件 | 名称：电缆桥架支架制按；材质：镀锌型钢 | kg | 44.06
124 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 一般钢结构 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 44.06
125 | 030411001023 | 配管 | 1、材质：PC管 2、规格：PC16； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配； | m | 161.48
126 | 030502005003 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线 | m | 452.95
三层预留（工程量暂估）
127 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50
128 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 3、芯数：3芯及以上 | 个 | 2
129 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：金属桥架300*100 2.其他：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件安装; | m | 10
合 计