## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行瑶琳支行本级装饰工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
二层
门窗工程
1 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 成品实木套装门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 11.66
2 | 010801004004 | 木质防火门 | 成品乙级防火门，（含闭门器、顺位器、五金件、门套等全部费用） | m2 | 5.5
楼地面装饰工程
3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 3厚地胶板铺贴 3~5厚自流平 50厚C20混凝土层找平层 | m2 | 246.86
4 | 011108001004 | 石材零星项目 | 18厚黑白根大理石(选样) | m2 | 3.02
5 | 011102003004 | 块料楼地面 | 400*400防滑瓷砖铺贴(选样,美缝) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥膏一道 | m2 | 8.2
6 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 165.53
7 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | K11防水处理2道 | m2 | 8.2
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
8 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 12厚冰火板饰面(选样) 黑色不锈钢线条 18厚硅酸钙板基层 | m2 | 144.3
9 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 12厚冰火板饰面(选样) 18厚阻燃板 木龙骨基层 | m2 | 4.4
10 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 石膏板饰面 18厚阻燃板 木龙骨基层 | m2 | 2.16
11 | 011208001004 | 柱（梁）面装饰 | 7厚冰火板饰面 18厚硅酸钙板打底 2厚成品铝板角线 具体做法详见图纸 | m2 | 23.76
12 | 011204003004 | 块料墙面 | 400*800成品瓷砖挂贴(选样,美缝) 0.6厚不锈钢挂钩 15厚胶泥 混合界面剂 | m2 | 35.82
13 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | K11防水涂料 | m2 | 18.48
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 破损处水泥砂浆修补(工程量暂定） | m2 | 20
15 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 7厚免漆板饰面(选样) 含20宽线条包边 15厚阻燃板基层 轻钢龙骨骨架 | m2 | 29.18
16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 磨砂玻璃隔断 含20宽线条包边 | m2 | 3.94
天棚工程
17 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1、50系列轻钢龙骨 2、12mm厚石膏板 3、板缝贴胶带点锈 | m2 | 246.86
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、50系列轻钢龙骨 2、300*300集成铝扣板面层 | m2 | 8.2
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 具体做法详见图纸 | m | 37.87
油漆、涂料、裱糊工程
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 268.64
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 293.14
其他装饰工程
22 | 011210005001 | 成品隔断 | 定做木纹防水免漆板成品隔断 | m2 | 3.59
23 | 011505001001 | 洗漱台 | 米白色石英石洗漱台 含石材开孔磨边 40*40*3角钢焊接 挡水条 具体做法详见图纸 | m2 | 1.32
24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品带灯光镜子 | m2 | 2.64
25 | 01B001 | 大便坑 | 大便坑混凝土加气块抬高150 | 座 | 1
26 | 011501001001 | 衣柜 | 20厚阻燃免漆板门板 不锈钢挂衣杆 20厚阻燃免漆板隔板 具体做法详见图纸 | m2 | 2.7
27 | 011501001002 | 资料柜 | 阻燃免漆板门板 成品有框玻璃门 阻燃免漆板隔板 具体做法详见图纸 | m2 | 6.84
28 | 011501001003 | 柜台 | 米白色石英石台面 阻燃免漆板柜门 阻燃免漆板隔板 具体做法详见图纸 | m | 1.69
拆除工程
29 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 17.16
30 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 含垃圾清理及外运 | m2 | 257.35
31 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 涂料铲除 | m2 | 430.47
32 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 块料面层铲除 含垃圾清理及外运 | m2 | 35.82
33 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 破损处水泥砂浆铲除（工程量暂定） | m2 | 20
34 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 246.86
35 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原卫生间吊顶拆除 | m2 | 8.2
三层
门窗工程
36 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | 成品实木套装门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 22.22
37 | 010801004002 | 木质防火门 | 成品乙级防火门，（含闭门器、顺位器、五金件、门套等全部费用） | m2 | 3.3
楼地面装饰工程
38 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 3厚地胶板铺贴 3~5厚自流平 50厚C20混凝土层找平层 | m2 | 236.29
39 | 011108001002 | 石材零星项目 | 18厚黑白根大理石(选样) | m2 | 3.02
40 | 011102003002 | 块料楼地面 | 400*400防滑瓷砖铺贴(选样,美缝) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥膏一道 | m2 | 8.17
41 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 214.18
42 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | K11防水处理2道 | m2 | 8.17
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 12厚冰火板饰面(选样) 黑色不锈钢线条 18厚硅酸钙板基层 | m2 | 66.78
44 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 7厚冰火板饰面 18厚硅酸钙板打底 2厚成品铝板角线 具体做法详见图纸 | m2 | 9.5
45 | 011204003002 | 块料墙面 | 400*800成品瓷砖挂贴(选样,美缝) 0.6厚不锈钢挂钩 15厚胶泥 混合界面剂 | m2 | 37.13
46 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | K11防水涂料 | m2 | 18.38
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 破损处水泥砂浆修补(工程量暂定） | m2 | 20
天棚工程
48 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面） | 1、50系列轻钢龙骨 2、12mm厚石膏板 3、板缝贴胶带点锈 | m2 | 61.79
49 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、50系列轻钢龙骨 2、300*300集成铝扣板面层 | m2 | 8.17
50 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 具体做法详见图纸 | m | 38.16
油漆、涂料、裱糊工程
51 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 503.79
52 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 295.15
其他装饰工程
53 | 011505001002 | 洗漱台 | 米白色石英石洗漱台 含石材开孔磨边 40*40*3角钢焊接 挡水条 具体做法详见图纸 | m2 | 1.2
54 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 成品带灯光镜子 | m2 | 2.4
55 | 01B002 | 大便坑 | 大便坑混凝土加气块抬高150 | 座
拆除工程
56 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 25.52
57 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 块料面层铲除 含垃圾清理及外运 | m2 | 247.48
58 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 涂料铲除 | m2 | 761.37
59 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 破损处水泥砂浆铲除（工程量暂定） | m2 | 20
60 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 块料面层铲除 含垃圾清理及外运 | m2 | 37.13
61 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 石膏板吊顶拆除 | m2 | 246.86
62 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原卫生间吊顶拆除 | m2 | 8.2
四层
门窗工程
63 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | 成品实木套装门（含五金件、门套等全部费用） | m2 | 3.96
楼地面装饰工程
64 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 3厚地胶板铺贴 3~5厚自流平 50厚C20混凝土层找平层 | m2 | 68.54
65 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 45.41
66 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 露台 1、50厚C25细石混凝土 2、φ6钢筋网单层双向@200 3、油毡隔离层 4、3.0厚sbs沥青防水卷材 5、50厚聚苯乙烯泡沫保温板 6、3.0厚sbs沥青防水卷材 7、C25轻质混凝土找坡起坡20 8、1.5厚聚氨酯涂膜防水层(施工时铺设玻璃纤维网格布) 9、结构层 | m2 | 80.1
67 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 檐沟 1、3.0厚sbs沥青防水卷材 2、1.5厚聚氨酯涂膜防水层(施工时铺设玻璃纤维网格布) | m2 | 51.72
68 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 檐沟 20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 14.78
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 破损处水泥砂浆修补(工程量暂定） | m2 | 20
油漆、涂料、裱糊工程
70 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 113.33
71 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料1底2面 批刮腻子2遍 | m2 | 81.87
72 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆 外墙钢砖腻子 | m2 | 68.9
其他装饰工程
73 | 011501001004 | 柜台 | 米白色石英石台面 带洗手池、挡水条 阻燃免漆板柜门 阻燃免漆板隔板 具体做法详见图纸 | m | 1.7
拆除工程
74 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 3.96
75 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 含垃圾清理及外运 | m2 | 68.54
76 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 露台水泥地面铲除 含垃圾清理及外运 | m2 | 94.88
77 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 涂料铲除 | m2 | 195.2
78 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 露台外墙涂料铲除 | m2 | 68.9
79 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 破损处水泥砂浆铲除（工程量暂定） | m2 | 20
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐农商银行瑶琳支行本级装饰工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程
1 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-AL-F2 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
2 | 030404017029 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-AL-F3 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
3 | 030404017030 | 配电箱 | 1、名称：配电箱-AL-F4 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*35 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 36.66
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 6
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.强电防火桥架200*100; 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件安装; | m | 56.05
7 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 81.45
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：支吊架除锈刷漆 2、除锈级别：除轻锈 3、油漆品种：刷红丹漆两道，调和漆两道 | kg | 81.45
9 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格：200 | 套 | 4
10 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：桥架纵向抗震支架 2.规格：200 | 套 | 2
11 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配套接紧定式镀锌钢导管JDG32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 45.3
12 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配套接紧定式镀锌钢导管JDG25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 51.59
13 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配套接紧定式镀锌钢导管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 825.99
14 | 030411001021 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配套接紧定式镀锌钢导管KBG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 65.69
15 | 030411004012 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） WDZ-BYJ2.5 | m | 973.52
16 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） BYJR2.5 | m | 367.17
17 | 030411004013 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） WDZ-BYJ4 | m | 1247.35
18 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） BYJR4 | m | 635.75
19 | 030411004018 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） BV4 | m | 261.2
20 | 030411004019 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） BVR4 | m | 130.6
21 | 030411004016 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） WDZ-BYJ10 | m | 102.36
22 | 030411004017 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） BYJR10 | m | 51.2
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控照明开关 2、安装方式：距地1.3m | 个 | 13
24 | 030404034010 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、安装方式：距地1.3m | 个 | 8
25 | 030404034011 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、安装方式：距地1.3m | 个 | 4
26 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：10A二+三极单相带保护安全插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 57
27 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：10A二+三极单相带保护安全插座（防水型） 2、安装方式：暗装 | 个 | 9
28 | 030404035010 | 插座 | 1、名称：壁挂空调插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 7
29 | 030404035011 | 插座 | 1、名称：机柜空调插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 4
30 | 030404035012 | 插座 | 1、名称：行长室地插插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 1
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：筒灯 2、规格：LED 15W 3、安装方式：吊装 | 套 | 64
32 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：300*1200带灯光片长条灯 2、规格：LED 36W 3、安装方式：嵌入式 | 套 | 32
33 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称：300*300带灯光片长条灯 2、规格：LED 18W 3、安装方式：嵌入式 | 套 | 4
34 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯条（100宽） 2、规格：36W/m 3、安装方式：吸顶 | m | 62.19
35 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇 | 台 | 4
36 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 100
37 | 030411006005 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 102
38 | 030408008002 | 防火堵洞 | 本单体所有管道、桥架、风管、母线、套管、配电箱、防火门、电线管等消防验收有关防火封堵（防火泥、防火包、防火隔板等），做法必须符合消防验收要求 | 处 | 2
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
电气设备安装工程-应急照明
40 | 030404017031 | 配电箱 | 1、名称：A型应急照明集中电源-ALE 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包括防雷、接地、端子板外部接线、各类元器件等 | 台 | 1
41 | 030411001013 | 配管 | 1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：SC20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 247.14
42 | 030411001014 | 配管 | 1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：SC25； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50
43 | 030411004011 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2*4 | m | 197.14
44 | 030411004014 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 50
45 | 030411004015 | 配线 | 管内穿照明线（铜芯） WDZ-BYJ4 | m | 150
46 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口消防应急标志 2、规格：LED光源 1W 3、安装方式：门框上方0.2m壁装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 7
47 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯 2、规格：LED光源 3、安装方式：距地0.5m壁装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 5
48 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、规格：6W 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：参见图纸设计要求； | 套 | 16
49 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 28
给排水、采暖、燃气工程
50 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料热水PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 3.6
51 | 031001006015 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 40.46
52 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 9.21
53 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 14.88
54 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN32 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 4.16
55 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN40 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 3.3
56 | 031001006014 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：塑料给水PP-R管 DN50 4、连接形式：热熔连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 6.6
57 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 35.85
58 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 13.48
59 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式：承插胶粘接，含管件 5.其它:色环标识满足设计及业主使用要求 | m | 23.03
60 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4、其他：含同径截止阀 | 个 | 1
61 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：侧墙通气帽 2、规格：DN75 | 个 | 2
62 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 个 | 6
63 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐便器 2.规格：含普通冲洗阀、三角阀、金属软管、下水管等 | 组 | 3
64 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.规格：含普通冲洗阀、三角阀、金属软管、下水管等 | 组 | 1
65 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.规格：台下式冷热水，含普通水龙头、三角阀、金属软管、下水管等 | 组 | 5
66 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.规格：含普通冲洗阀、三角阀、金属软管、下水管等 | 组 | 4
67 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：洗涤盆，含水龙头、角阀、金属软管、下水管等 | 组 | 2
68 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、名称：电热水器，含角阀、金属软管、淋浴喷头等 | 台 | 2
69 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称：小厨宝 | 台 | 1
70 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管制作安装 2.规格：介质管道DN50mm | 个 | 1
71 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管制作安装 2.规格：介质管道DN100mm | 个 | 1
72 | 031002003006 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管制作安装 2.规格：介质管道DN50mm | 个 | 1
73 | 031002003013 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管制作安装 2.规格：介质管道DN40mm | 个 | 1
74 | 031002003014 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管制作安装 2.规格：介质管道DN20mm | 个 | 1
75 | 031002003012 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管制作安装 2.规格：介质管道DN100mm | 个 | 4
76 | 031002003011 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管制作安装 2.规格：介质管道DN75mm | 个 | 2
77 | 031002003008 | 套管 | 1.名称：穿卫生间防水套管制作安装（钢塑止水节） 2.规格：介质管道DN50mm | 个 | 12
78 | 031002003009 | 套管 | 1.名称：穿卫生间防水套管制作安装（钢塑止水节） 2.规格：介质管道DN100mm | 个 | 3
79 | 031002003010 | 套管 | 1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 | 个 | 4
80 | 03B001 | 卫生间暗敷管道补贴 | 1.名称：卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
综合布线系统
81 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜含集线架 | 台 | 1
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | UTP-CAT6 4*2*0.5 | m | 2744.56
83 | 030502005002 | 双绞线缆 | CAT6utp | m | 50
84 | 030411001015 | 配管 | 刚性阻燃管PC16 | m | 79.55
85 | 030411001016 | 配管 | 刚性阻燃管PC20 | m | 13.51
86 | 030411001017 | 配管 | 刚性阻燃管PC25 | m | 197.09
87 | 030411001018 | 配管 | 刚性阻燃管PC32 | m | 1186.96
88 | 030411001019 | 配管 | 1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：SC20； 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50
89 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：电话插座 2、安装方式：距地0.3m | 个 | 25
90 | 030502012002 | 信息插座 | 1：名称：数据插座 2、安装方式：距地0.3m | 个 | 75
91 | 030501008001 | 集线器 | 1：名称：无线AP 2、安装方式：吸顶安装 | 台 | 13
92 | 030411006006 | 86型面板底盒 | 86型面板底盒 86型 | 个 | 56
93 | 030411003002 | 桥架 | 1.弱电防火桥架200*100; 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件安装; | m | 40.04
94 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 58.19
95 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、名称：支吊架除锈刷漆 2、除锈级别：除轻锈 3、油漆品种：刷红丹漆两道，调和漆两道 | kg | 58.19
96 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格：200 | 套 | 4
97 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称：桥架纵向抗震支架 2.规格：200 | 套 | 2
98 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
99 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1
合 计